|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабельная продукция |  |  |  |
| 1. Труба Пвх гладкостенная, диаметром 20мм (бухта) (5440) |  | м | 200 |
| 1. Труба Пвх гладкостенная, диаметром 16мм (бухта) (2192) |  | м | 700 |
| 1. Труба Пвх гладкостенная, диаметром 57мм (прямая) (700) |  | м | 300 |
| 1. Труба Пвх гладкостенная, диаметром 40мм (прямая) (700) |  | м | 300 |
| 1. Кабель BBГнг-LS (1800) | Зх1,5 | м | 300 |
| 2. Кабель BBГнг-LS (4500) | Зх2,5 | м | 300 |
| 5. То же, сеч. 3x6 (3840) | BBГнг-LS-0,66 | м | 300 |
| 5. То же, сеч. 3x10 (1600) | BBГнг-LS-0,66 | м | 300 |
| 15.Кабель BBГнг-FRLS (1400) | Зх1,5 | м | 300 |
| 16. Кабель BBГнг-FRLS (5300) | 3х2,5 | м | 300 |
| 24, Провод, сеч. 4,0 Ж/з (5600) | ПВ1-0,44 | м | 300 |
| 25, Провод, сеч. 6,0 ж/з (10640) | ПВ1-0,44 | м | 500 |
|  |  |  |  |
| Лоток листовой оцинкованный перфорированный шир. 400мм (L=2500мм) | RNK-400 | м | 70 |
| Зажим для соединения лотков RNK-400 |  | шт, | 28 |
| Лоток листовой оцинкованный перфорированный шир. 200мм (L=2500мм) | RNK-200 | м | 50 |
| Зажим для соединения лотков RNK-200 |  | шт. | 160 |
| Лоток листовой оцинкованный неперфорированный шир. 100мм (L=2500мм) | RNK-100 | м | 50 |
| Зажим для соединения лотков RNK-100 |  | шт. | 80 |
|  |  |  |  |

Лоток (можно!) аналогичный –дешевле-бюджетнее…