## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание | Изменения
[9 empty] | Rev.2 |  | Rev.3 |  | Итого Rev. 2 - 3
[9 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Оборудование
1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | 437242 | НВП "Болид" г.Королев | компл. | 1
2 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ | 437258 | НВП "Болид" г.Королев | компл. | 1
3 | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средсвтами пожаротушения и оповещателями | С2000-АСПТ | 437131 | НВП "Болид" г.Королев | компл. | 3
4 | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 437242 | НВП "Болид" г.Королев | компл. | 1
5 | Резервированный источник питания | РИП-12RS | 437291 | НВП "Болид" г.Королев | компл. | 1
6 | Аккумулятор герметичный FIAMM, 12В | FG21803 |  |  | шт. | 1
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-189 | 437113 | ООО "Элемент" г.Саратов | шт. | 24
8 | Извещатель пожарный ручной | ИП535-8М | 437110 | ООО "Систем Сенсорфаир детекорс" | шт. | 4
9 | Извещатель охранный | ИО102-6 |  | ООО НПП "Магнитоконтакт" г.Рязань | шт. | 6
10 | Устройство коммутационное (U=12В) | УК-ВК/02 | 437291 | НВП "Болид" г.Королев Московской обл. | шт. | 4
11 | Оповещатель пожарный комбинированный | CWSS-RB-W7 | 437130 | ООО "Систем Сенсорфаир детекорс" | шт. | 4
12 | Оповещатель световой скрытая надпись "Газ Уходи!" | Молния-24СН | 437135 | ООО"Элтех-сервис" г.Омск | шт. | 4
13 | Оповещатель световой скрытая надпись "Газ Не входи!" | Молния-24СН | 437135 | ООО"Элтех-сервис" г.Омск | шт. | 4
14 | Оповещатель световой скрытая надпись "Автоматика отключена" | Молния-24СН | 437135 | ООО"Элтех-сервис" г.Омск | шт. | 4
15 | Выключатель автоматический воздушный 6А, хар-ка С | Арт. 4 072 60 |  | Legrand | шт. | 1
2. Изделия и материалы
1 | Огнестойкая кабельная линия в составе:
| Кабеленесущий, монтажный элемент: хомут из стальной ленты в изоляции из стекловолокна, кабель-канал из ПВХ пластиката размером 60×40 мм | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-ХД60×40 |  | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 20
| Кабеленесущий, монтажный элемент: скоба стальная, труба гибкая гофрированная из поливинилхлорида для электромонтажных работ внешним диаметром 20 мм | ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ-ГФ20 |  | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 480
| Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 358117 | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 105
| Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | 358117 | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 315
| Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 358117 | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 325
| Кабель для систем пожарной сигнализации огнестойкий | КПСЭнг-FRLS 1х2х1 | 358117 | ООО НПП "Спецкабель" г. Москва | м. | 30
2 | Провод с поливинилхлоридной изоляцией цвет желто-зеленый для электрических установок сеч. 1х4 мм2 | ПуГВ | 355100 | ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод | м. | 150
3 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная с условным диаметром 32х3,2мм |  |  |  | м. | 10
4 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика МТО (310мл) |  | 577250 | ООО "Евроресурс" Ленинградская обл. | шт. | 2
5 | Дюбель металлический универсальный (FMD, MUD), саморез по металлу острый DIN 18182 |  | 3449661 | ООО "Гефест" Ленинградская обл. | упак. | 20
6 | Краска масляная (серая) | ПФ-115 |  |  | кг. | 0.5
7 | Грунтовка | ГФ 021 |  |  | кг. | 0.5
8 | Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной (белый) | DC-180 |  |  | шт. | 4
3. Изделия и материалы (технология)
Архив
1 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, электромагнит, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100004 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
2 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100007 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
3 | ГОТВ | Хладон 227еа |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | кг. | 206
4 | Насадок 360° с внутренней резьбой труб 1" (А-НВ 001-04) | Арт. 100028 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 4
5 | НРП для РВД 33-У (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.008) | Арт. 100040 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 2
6 | ЗРН для РВД 33-У (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.002) | Арт. 100041 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 2
7 | КРМ-1 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене)) | Арт. 100143 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 2
8 | Переходник для РВД 8-30-650-У1 (МИАБ.753136.018) | Арт. 100164 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 2
9 | Заглушка испытательная под СДУ Дн=18 МИАБ.753125.003 | Арт. 100045 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
10 | РВД 33-У (L=500, угловой, Ду=33) | Арт. 100036 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 2
11 | Пневмопуск В04420066 | Арт. 100046 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
12 | ЗРН-1" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-02) | Арт. 100066 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 4
13 | ЗРН-1" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-02) | Арт. 100047 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
14 | НРП-1" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-02) | Арт. 100059 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 4
15 | Заглушка пневмопуска (МИАБ.753125.015) | Арт. 200237 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
16 | Сигнализатор давления универсальный (СДУ) | Арт. 100043 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
17 | Переходник под манометр навертной | Арт. 100042 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
18 | Муфта под СДУ Дн=18мм | Арт. 100044 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
19 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d32x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 0.4
20 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d42x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 11.6
21 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d48x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 3.4
22 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d57x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 10
23 | Переход ГОСТ 17378 К-1-60,3*4-48,3*3,6 Ст20 |  |  |  | шт. | 2
24 | Переход ГОСТ 17378 К-1-60,3*4-48,3*3,6 Ст20 |  |  |  | шт. | 4
25 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-60,3*4-Ст20 |  |  |  | шт. | 2
26 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-23,7*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 4
27 | Тройник ГОСТ 17376 60,3х4 Ст20 |  |  |  | шт. | 1
28 | Тройник ГОСТ 17376 48,3х3,6 Ст20 |  |  |  | шт. | 2
29 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17379-2001 60,3х4 Ст20 |  |  |  | шт. | 1
30 | Трубный хомут MP-PI 54-88 M8 |  |  |  | шт. | 6
31 | Трубный хомут MP-PI 38-46 M8 |  |  |  | шт. | 12
32 | Трубный хомут MP-PI 48-53 M8 |  |  |  | шт. | 2
33 | Латунный разрезной анкер М8 СМ410831 |  |  |  | шт. | 20
34 | Шпилька М8 L=2м |  |  |  | шт. | 3
Архив ДСП
35 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, электромагнит, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100004 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
36 | ГОТВ | Хладон 227еа |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | кг. | 32
37 | Насадок 360° с внутренней резьбой труб 1/2" (А-НВ 001) | Арт. 100024 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
38 | НРП для РВД 33-У (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.008) | Арт. 100040 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
39 | ЗРН для РВД 33-У (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.002 ) | Арт. 100041 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
40 | КРМ-1 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене)) | Арт. 100143 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
41 | ЗРН-1/2" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001) | Арт. 100064 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
42 | Заглушка испытательная под СДУ Дн=18 МИАБ.753125.003 | Арт. 100045 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
43 | РВД 33-У (L=500, угловой, Ду=33) | Арт. 100036 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
44 | НРП-1/2" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004) | Арт. 100057 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
45 | Сигнализатор давления универсальный (СДУ) | Арт. 100043 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
46 | Муфта под СДУ Дн=18мм | Арт. 100044 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
47 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d21x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 1.9
48 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d27x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 1.27
49 | Переход ГОСТ 17378 К-1-26,9*3,2-21,3*3,2 Ст20 |  |  |  | шт. | 1
50 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-26,9*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 1
51 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-21,3*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 1
52 | Трубный хомут MP-PI 20-24 M8 |  |  |  | шт. | 2
53 | Латунный разрезной анкер М8 СМ410831 |  |  |  | шт. | 2
54 | Шпилька М8 L=2м |  |  |  | шт. | 1
Помещение серверной
55 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, электромагнит, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100004 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
56 | ГОТВ | Хладон 227еа |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | кг. | 57
57 | Насадок 360° с внутренней резьбой труб 1/2" (А-НВ 001) | Арт. 100024 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
58 | Насадок 360° с внутренней резьбой труб 3/4" (А-НВ 001-02) | Арт. 100026 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
59 | НРП для РВД 33-У (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.008) | Арт. 100040 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
60 | ЗРН для РВД 33-У (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.002 ) | Арт. 100041 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
61 | КРМ-1 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене)) | Арт. 100043 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
62 | ЗРН-1/2" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001) | Арт. 100064 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
63 | Заглушка испытательная под СДУ Дн=18 МИАБ.753125.003 | Арт. 100045 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
64 | ЗРН-3/4" (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-01) | Арт. 100065 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
65 | РВД 33-У (L=500, угловой, Ду=33) | Арт. 100036 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
66 | НРП-1/2" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004) | Арт. 100057 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
67 | НРП-3/4" (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-01) | Арт. 100058 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
68 | Сигнализатор давления универсальный (СДУ) | Арт. 100043 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
69 | Муфта под СДУ Дн=18мм | Арт. 100044 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
70 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d21x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 0.2
71 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d27x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 6
72 | Труба стальная холоднодеформированная | Труба d32x3 ГОСТ 8734/Б20 ГОСТ 8731 |  |  | м. | 1.5
73 | Переход ГОСТ 17378 К-1-33,7*3,2-26,9*3,2 Ст20 |  |  |  | шт. | 1
74 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-33,7*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 1
75 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-26,9*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 2
76 | Отвод ГОСТ 17375 90-1-21,3*3,2-Ст20 |  |  |  | шт. | 1
77 | Трубный хомут MP-PI 25-28 M8 |  |  |  | шт. | 4
78 | Латунный разрезной анкер М8 СМ410831 |  |  |  | шт. | 4
79 | Шпилька М8 L=2м |  |  |  | шт. | 1
Резервное технологическое оборудование
80 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, электромагнит, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100004 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
81 | Модуль газового пожаротушения МПХ 65-100-33, V=100л. Pn=65 атм. ДУ ЗПУ =33мм | Арт. 100007 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
82 | ГОТВ | Хладон 227еа |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | кг. | 206
Дополнительное технологическое оборудование
83 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ) в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой, воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м | Арт. 100188 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
84 | Узел стыковочный до 3,7т м3/ч УС-1вп EI30 | Арт. 100189 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 3
85 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-П-0,5-600 | Арт. 245814 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 3
86 | Устройство для опрессовки трубопровода УОТ-10 | Арт. 100187 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
87 | Баллон испытательный БИП 40-150 переносной с манометром, шлангом, заправленный азотом | Арт. 100178 |  | ГК "МГП Спецавтоматика" г. Москва | шт. | 1
88 | Грунтовка | ГФ 021 |  |  | кг. | 12
89 | Краска масляная (желтая) | ПФ-115 |  |  | кг. | 10