**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

Материалы и оборудование для капитального ремонта воздушной линии электропередач 0,4 кВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Кол-во** |
| Провод СИП 4-4 x 70 или эквивалент | 990м |
| Провод СИП 4-4 x 50 или эквивалент | 850м |
| Провод СИП 4-4 x 35 или эквивалент | 1883м |
| Провод СИП 4-4 x 25 или эквивалент | 285м |
| Провод СИП 4-4 x 16 или эквивалент | 625м |
| Провод СИП 4-2 x 16 или эквивалент | 500м |
| Кабель ААБ 3x50 или эквивалент | 150м |
| Муфта (концевая) 3 КНТп-10-(25/50) или эквивалент | 2мт |
| Зажим ответвительный прокалывающий  OP-95 (16-150/16-150) или эквивалент | 80шт |
| Зажим поддерживающий RS-1500 или эквивалент | 30шт |
| Анкерный зажим PA-25 x 100 или эквивалент | 80шт |
| Анкерный зажим PA -1500 или эквивалент | 60шт |
| Кабель АВБШв-6кВ-3x70 или эквивалент | 150м |
| Раскаточный ролик PM-1 или эквивалент | 10шт |
| Инструмент для натяжки ленты ИНЛ(CVM)NDV или эквивалент | 1упак. |
| Опора CB-9.5 или эквивалент | 20шт |
| Траверсы металлические ТМ-10кВ или эквивалент | 80шт |
| Страна происхождения |  |