|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование продукции и обозначение по документации** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена без НДС, руб** |  |  |  |
| 18 | Кабельная сборка (кабель РК-50-2-21 2,1 м/вилка кабельная СР-50-873ФМВ/розетка приборно-кабельная СР-50-723ФМВ | шт | 9 |  |  |  |  |
| 34 | Кабельная сборка (Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5; Розетка IEC320C19; Наконечник НШВИ 2,5х12 – 3 шт., трубка термоусаживаемая ТЭ-Т-18/9-0,1 м) – 10,2 м | шт | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Кабельная сборка (кабель РК-50-2-21 2,1/вилка кабельная СР-50-873ФМВ/розетка приборно-кабельная СР-50-723ФМВ | шт | 9 |  |  |  |  |
| 49 | Кабельная сборка (кабель ВВГнг(А)-LS 2x1,5 ТУ 16.К71-310-2001 - 1,2 м., розетка ШР20П4НШ8 НКЦС.434410.504 ТУ - 1 шт., наконечник НШВИ 1,5х8 ТУ 3424-001-59861269-2004 - 2 шт., трубка термоусаживаемая ТЭ-Т-18/9 ТУ16-503.229-82 - 0,1 м.) | шт | 6 |  |  |  |  |
| 50 | Кабельная сборка (кабель ВВГнг(А)-LS 2x1,5 ТУ 16.К71-310-2001 - 8,1 м., розетка ШР20П4НШ8 НКЦС.434410.504 ТУ - 1 шт., наконечник НШВИ 1,5х8 ТУ 3424-001-59861269-2004 - 2 шт., трубка термоусаживаемая ТЭ-Т-18/9 ТУ16-503.229-82 - 0,1 м.) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Кабельная сборка (кабель КИПЭнг(А)-HF 2x2x0,60 ТУ 16.К99-025-2005 - 65,2 м., розетка кабельная ОНЦ-БС1-4/10-Р12-1В бРО.364.030 ТУ - 1 шт., розетка ШР20П3ЭШ7 НКЦС.434410.504 ТУ - 1 шт., трубка ТЭ-Т-18/9-Н ТУ16-503.229-82 - 0,2 м.) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Кабельная сборка (кабель КИПЭнг(А)-HF 2x2x0,60 ТУ 16.К99-025-2005 - 65,2 м., розетка ШР20П3ЭШ7 НКЦС.434410.504 ТУ - 1 шт., розетка ШР20П4Эш8 НКЦС.434410.504 ТУ - 1 шт., трубка ТЭ-Т-18/9-Н ТУ16-503.229-82 - 0,2 м.) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 53 | Кабельная сборка (кабель РК50-2-21 ТУ 16-505.143-82 - 2,1 м., вилка кабельная СР-50-873ФМВ ВРО.364.049 ТУ - 2 шт.) | шт | 7 |  |  |  |  |
| 54 | Кабельная сборка (кабель РК50-2-21 ТУ16-505.143-82 - 2,1 м., вилка приборно-кабельная СР-50-154ФМВ ВРО.364.018ТУ - 1 шт., вилка кабельная СР-50-873ФМВ ВРО.364.049ТУ - 1 шт.) | шт | 14 |  |  |  |  |
| 55 | Кабельная сборка (кабель РК50-4-11 ТУ 16-505.143-82 ТУ - 65,2 м., розетка кабельная СР-50-815ФВ ВРО.364.018 ТУ - 1 шт., вилка кабельная СР-50-831ПВ ВРО.364.007 ТУ - 1 шт.) | шт | 14 |  |  |  |  |