1).Провод сталеалюминиевый АС-300/39 - 60 м.

2).Волоконно- оптический кабель, одномодовый ОПН-ДПМ-06-Н-024А08-7,8 - 277 м.

3).Кабель силовой с медными жилами на напряжение до 1 кВ ВВГнг(А)-LS 5х6 - 61 м.

4).Кабель силовой с медными жилами на напряжение до 1 кВ ВВГнг(А)-LS 3х6 - 92 м.

5).Кабель силовой с медными жилами на напряжение до 1 кВ ВВГнг(А)-LS 3х2,5 - 271 м.

6).Кабель силовой с медными жилами на напряжение до 1 кВ ВВГнг(А)-LS 2х35 - 195 м.

7).Кабель силовой с медными жилами на напряжение до 1 кВ ВВГнг(А)-LS 2х2,5 - 173 м.

8).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 4х1.5 - 1292 м.

9).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 4х2,5 - 1011 м.

10).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 7х2,5 - 68 м.

11).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 197 м.

12).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для электрических установок ПуВнг(А)-LS 1 х2,5 - 12 м.

13).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 20 м.

14).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 - 387 м.

15).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5 - 79 м.

16).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 10х1.5 - 9 м.

17).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 560 м.

18).Кабель для промышленного интерфейса КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 - 148 м.

19).Кабель для промышленного интерфейса КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 - 143 м.

20).Кабель силовой с медными жилами, 660В ВВГнг(A)-LS 3х2.5 - 56 м.

21).Волоконно-оптический кабель, одномодовый ОПН-ДПМ-06-Н-08А08-7,8 - 176 м.

22).Шнур оптический duplex FC-LC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=2м - 3 шт.

23).Шнур оптический duplex FC-LC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=40м - 4 шт.

24).Шнур оптический duplex FC-FC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=2м - 1 шт.

25).Шнур оптический duplex FC-SC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=2м - 2 шт.

26).Провод из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 - 30 м.

27).Провод из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 - 20 м.

28).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 15 м.

29).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х16 - 20 м.

30).Волоконно- оптический кабель, одномодовый ОПН-ДПМ-06-Н-024А08-7,8 - 362 м.

31).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 4х1.5 - 1980 м.

32).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 4х2,5 - 785 м.

33).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВВГЭнг-LS 7х2,5 - 175 м.

34).Кабель контрольный с медными жилами на напряжение до 1 кВ КВБбШВнг-LS 4x2,5 - 395 м.

35).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 52 м.

36).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для электрических установок ПуВнг(А)-LS 1 х2,5 - 6 м.

37).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 10 м.

38).Кабели для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки, пожаробезопасные КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,60 - 3 м.

39).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 98 м.

40).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для электрических установок ПуВнг(А)-LS 1 х2,5 - 6 м.

41).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 20 м.

42).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 45 м.

43).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для электрических установок ПуВнг(А)-LS 1 х2,5 - 6 м.

44).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 10 м.

45).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1.5 - 1137 м.

46).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5 - 27 м.

47).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 19х1.5 - 154 м.

48).Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГЭнг(А)-LS 5x2.5 - 899 м.

49).Кабель для промышленного интерфейса КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 - 161 м.

50).Кабель для промышленного интерфейса КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 - 109 м.

51).Кабель силовой с медными жилами, 660В ВВГнг(A)-LS 3х2.5 - 84 м.

52).Шнур оптический duplex FC-LC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=10м - 6 шт.

53).Шнур оптический duplex FC-FC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=2м - 2 шт.

54).Шнур оптический duplex FC-SC 9/125 SM одномодовые LSZH, L=2м - 1 шт.

55).Провод из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 - 10 м.

56).Провод из поливинилхлоридного пластиката ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 - 20 м.

57).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х4 - 120 м.

58).Провод одножильный с ПВХ изоляцией для заземления электрических установок (желто-зеленый) ПуГВнг(А)-LS 1х16 - 20 м.

59).Волоконно- оптический кабель, одномодовый ОПН-ДПМ-06-Н-024А08-7,8 - 277 м.