Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80    км    0,05488

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80    км    0,014

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80    т    0,55204

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80    т    4,11565

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012    км    0,144

Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93    шт.    20

Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017    шт.    75

Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004    шт.    44

Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    52

Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    75

Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017    шт.    4

Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017    10 шт.    28,968

Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017    10 шт.    3,941

Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    35

Заземляющий проводник ЗП-1    м    237,9

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3х95/70-6    м    715

Крепление провода СШ-2    шт    56