Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80    км    0,05488  
          
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80    км    0,014  
          
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80    т    0,55204  
          
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80    т    4,11565  
          
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012    км    0,144  
          
Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93    шт.    20  
          
Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017    шт.    75  
          
Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004    шт.    44  
          
Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    52  
          
Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    75  
          
Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017    шт.    4  
          
Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017    10 шт.    28,968  
          
Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017    10 шт.    3,941  
          
Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017    шт.    35

Заземляющий проводник ЗП-1    м    237,9  
          
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3х95/70-6    м    715  
          
Крепление провода СШ-2    шт    56