|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Здание** | **тип кабеля** | **длина** |
| Административно-производственный корпус | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 785 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 470 | м |
|   |   |   |   |
| Здание ремонтно-механической мастерской | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 5 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 130 | м |
|   |   |   |   |
| Гараж | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 250 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 126 | м |
|   |   |   |   |
| Навес для хранения транспортных средств и оборудования. Контрольно-технический пункт | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 70 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 15 | м |
|   |   |   |   |
| Здание службы авиационной безопасности с гаражом и складскими помещениями | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 5 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 264 | м |
|   |   |   |   |
| Центральный склад аэропорта | КЭВВнг(А)-LS 3x1,5 | 70 | м |
|   | КВВГнг-FRLS 7х1 | 140 | м |
|   |   |   |   |
| **Итого** | **КЭВВнг(А)-LS 3x1,5** | **1185** | **м** |
|  | **КВВГнг-FRLS 7х1** | **1145** | **м** |