ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2010 5х95 65м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х16 28м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х2,5 1506м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х4 1138м

КГн-ХЛ 3х1,5 50м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х6 45м

ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5 30м

ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5 80м

ВВГнг(А)-ХЛ 5х4 25м

ВВГнг(А)-LS 3х2,5 25м

ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 7м

МГ-16 50м

КПБК-90 3х16 2250м ГОСТ

ПВ3 1х1,0-380 40м ГОСТ

ПВ3 1\*4,0-380 5м ГОСТ

КуПе-Оэфклзнг 2х1,0 420м

КуПе-Оэфклзнг 8х1,0 1530м

РК 75-2-13 320м

КПпОтБП-140 3х25 480м ТУ

КПпОтБП-140 3х16 2100м ТУ

ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2013 5х4 80м

ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2014 5х2,5 3120м

ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2015 5х1,5 585м

ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2016 3х2,5 1375м

ВБШвнг(А)-ХЛ ГОСТ 53769-2017 3х1,5 620м

КГ-ХЛ 3х1,5 24м

ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5 80м ГОСТ 53769-2019

КВБбШвнг 4х1,5 20м ГОСТ

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х2,5 8280м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х2,5 60м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х1,5 1538м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х4 610м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х6 695м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х4 20м

ПВ3 1х4 155м ГОСТ

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 5х2,5 250м

ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 3х1,5 20м

ВБШвнг(А)-LS-0,66 5х2,5 1480м

ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х2,5 -630м

ВБШвнг(А)-LS-0,66 5х10 900м

ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х2,5 170м

ВБШвнг(А)-LS-0,66 3х1,5 266м

ВБШвнг(А)-ХЛ 5х1,5 1960м

ВБШвнг(А)-ХЛ 5х4 3200м

ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5 1773м

ВБШвнг(А)-ХЛ 3х4 440м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 4х1,5 2м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 5х1,5 240м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 7х1,5 550м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 2х2х1,5 70м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 3х2х1,5 455м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 4х2х1,5 220м

КуПе-ОЗфклзнг (A)-LS-ХЛ 6х2х1,5 460м

ПВ3 1х4 20м