## Лист1
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделениеми, сечением 3x1,5 мм2 (L+N+PE) | 2900.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделениеми, сечением 5x1,5 мм2 (L+N+PE) | 930.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделениеми, сечением 3x2,5 мм2 (L+N+PE) | 5950.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 4x2,5 мм2 | 660.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x2,5 мм2 (3L+N+PE) | 3670.0 | м | ВВГнг(АИ8-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 3x4 мм2 (L+N+PE) | 5.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 4x4 мм2 (3L+N) | 50.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x4 мм2 (3L+N+PE) | 2150.0 | м | ВВГнг(А)LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 3x6 мм2 (L+N+PE) | 1540.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x6 мм2 (3L+N+PE) | 1290.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 3x10 мм2 (L+N+PE) | 70.0 | м | BBгHг(A)-LS-0)66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделениеми, сечением 5x10 мм2 (3L+N+PE) | 1590.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 3x16 мм2 (L+N+PE) | 20.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x16 мм2 (3L+N+PE) | 1200.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x25 мм2 (3L+N+PE) | 850.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x35 мм2 (3L+N+PE) | 1020.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x50 мм2 (3L+N+PE) | 1245.0 | м | ВВГнг(А)LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x70 мм2 (3L+N+PE) | 240.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо и газовыделениеми, сечением 4x95 мм2 (3L+N) | 310.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 5x95 мм2 (3L+N+PE) | 1340.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией,не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо^ и газовыделениеми, сечением 5x120 мм2 (3L+N+PE) | 1730.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо. и газовыделениеми, сечением 5x150 мм2 (3L+N+PE) | 475.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо. и газовыделениеми, сечением 1x2,5 мм2 (РЕ) | 150.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо^ и газовыделениеми, сечением 1x4 мм2 (РЕ) | 650.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 1x6 мм2 (РЕ) | 50.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 1x10 мм2 (РЕ) | 50.0 | м | BBгHг(A)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией.не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделениеми, сечением 1x25 мм2 (РЕ) | 300.0 | м | ВВГнг(А)-LS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 3x2,5 мм2 (L+N+PE) | 5530.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 5x4 мм2 (3L+N+PE) | 3.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 5x6 мм2 (3L+N+PE) | 120.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 5x10 мм2 (3L+PE+N) | 3.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 4x16 мм2 (3L+PE+N) | 320.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 4x35 мм2 (3L+PEN) | 45.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель огнестойкий с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, сечением 5x25 мм2 (3L+N+PE) | 3.0 | м | BBгHг(A)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение по категории А при групповой прокладке, сечением 5х1,5мм2 | 1150.0 | м | KBBгHг(A)-LS-0,66 ТУ 16.К.71-304-2001
Кабель силовой с медными жилами, обмоткой из полиэтилентерефтальной пленки, изолязицей из резины на основе натурального и бутадиенового каучука, оболочкой из ПВХ пластиката сечением 2x150 мм2 (L+N). Напряжение 1,0 кВ постоянного тока | 360.0 | м | ВРГ-1,0
Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке не распространяющего горения, сечением 5x2,5 мм2 (3L+N+PE) | 30.0 | м | КГН-0,66 ТУ16.К73.05-93
Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке не распространяющего горения, сечением 5x6 мм2 (3L+N+PE) | 160.0 | м | КГН-0,66 ТУ16.К73.05-93
Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке не распространяющего горения, сечением 1x95 мм2 | 1400.0 | м | КГН-0,66 ТУ16.К73.05-93
Провод медными жилами с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, для радио- и электроустановок, сечением 14x0,75 мм2 | 190.0 | м | РПШ ТУ16.К18-001-89
Шнур с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, сечением 3x0,75 мм2 | 65.0 | м | ШВВП ГОСТ 7399-97
Провод силовой с многопроволочной медной жилой , изоляцией из ПВХ пластиката, сечением 2x1,0 мм2 | 10.0 | м | ПВС ГОСТ 7399-97
Провод силовой с многопроволочной медной жилой , изоляцией из ПВХ пластиката, сечением 3x1,0 мм2 | 10.0 | м | ПВС ГОСТ 7399-97
Провод силовой с многопроволочной медной жилой , изоляцией из ПВХ пластиката, сечением 4x1,5 мм2 | 110.0 | м | ПВС ГОСТ 7399-97
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 1,5 мм2 (L) | 20.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 2,5 мм2 (L) | 108.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 2,5 мм2 (N) | 52.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 2,5 мм2 (РЕ) | 34.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 4 мм2 (N) | 15.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 4 мм2 (РЕ) | 5.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:6 мм2 (L) | 27.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 6 мм2 (N) | 9.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 6 мм2 (L) | 27.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением: 6 мм2 (N) | 9.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:6 мм2 (РЕ) | 9.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:35 мм2 (L) | 27.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:35 мм2 (N) | 9.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:35 мм2 (РЕ) | 9.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:95 мм2 (L) | 36.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю
Провод гибкий с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением:95 мм2 (N) | 12.0 | м | ПуГВ ГОСТ53768-20Ю