|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 3х1,5 | 10000 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 3х2,5 | 12000 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 5х10 | 2000 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 5х4 | 500 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 5х16 | 500 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 5х70 | 50 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 5х120 | 250 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 3х4 | 150 м |  |
| Кабель ВВГнг-FRLSTx 4х1,5 | 1500 м |  |
| Провод ПуГВ ж/з 25 | 4500 м |  |
| Провод ПуГВ ж/з 4 | 8000 м |  |