**Прошу выставить счет на предоплату на следующие материалы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | кабель акустический at-kэ-1.5-2и inter-m l=100м | шт | 1 |
| 2 | кабель микрофонный at-km-0.9 100м номсечжил=0.9 мм^2 inter-m dнаруж=-‡-мм | шт | 1 |
| 3 | кабель коаксиальный coax-rg6-cu z=75ом dнаруж=4.57мм rexant lстроит=100м | м | 100 |
| 4 | кабель тцпв числпаржил=1 номсечжил=0.52мм^2 ток=постоянный/переменный uномпостток=350в uномперемток=250в изоляц=поливинилхлоридная изоляция ту 3572-005-05014308-2009 | м | 1 200 |
| 5 | провод пвс 3х2.5 гост 7399 | м | 1 200 |
| 6 | кабель utp 5e utp4-c5e-solid-lszh-gy-305 4 пар 305м hyperline | м | 9 455 |
| 7 | шнур штпл4х0.12 ту 16.к71-112 | м | 1 200 |
| 8 | кабель акустический ат-ка-0.75-2р 100м номсечжил=0.75 мм^2 inter-m dнаруж=-‡-мм | м | 100 |
| 9 | кабель кпопэнг-hf 7х1.5 ту 16.к71-320 4н iii | м | 1 000 |
| 10 | кабель кпопэнг-hf 14х1.5 ту 16.к71-320 4н iii | м | 1 000 |
| 11 | кабель кпопэнг-frhf 14х2.5 ту 16.к71-320 4н iii | м | 500 |
| 12 | кабель ввгнг-ls 3х1.5 1кв ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 300 |
| 13 | кабель ввгнг-ls 3х2.5(ож) 1кв ту 16.к71-310 | м | 300 |
| 14 | кабель кввгнг-ls 4х2.5 ту 16.к71-310 4 i qa2 i ухл5 | м | 300 |
| 15 | кабель кввгнг-ls 7х2.5 ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 16 | кабель кввгнг-ls 7х4 ту 16.к71-310 4 i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 17 | кабель кввгэнг-ls 19х2.5 ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 18 | кабель кввгэнг-ls 27х2.5 ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 19 | провод пв3 6 ж-з гост 6323-79 | м | 500 |
| 20 | провод пвс 2х2.5 гост 7399 4н iii qa4 ii у1 | м | 200 |
| 21 | провод пвс 3х1.5 гост 7399 4н iii qa4 ii у1 | м | 200 |
| 22 | провод пвс 3х2.5 гост 7399 4н iii qa4 ii у1 | м | 200 |
| 23 | провод ркгм 1х1.5 ту 16.к80-09 4н iii qa4 ii ухл1 | м | 200 |
| 24 | провод ркгм 1х2.5 ту 16.к80-09 4н iii qa4 ii ухл1 | м | 200 |
| 25 | кабель ввгнг-ls 4х2.5 1кв ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 26 | кабель пвпу 1х95/16 10кв ту 16.к71-335 4н iii | м | 50 |
| 27 | кабель пвпу 1х95-35 числжил=1 номсечфазнжил=95мм^2 uномперемток=35кв ту 16.к71-335-2004 4 н iii | м | 50 |
| 28 | кабель апввнг-ls(a) 3х120 6кв ту 16.к71-343 4н iii | м | 40 |
| 29 | кабель ввгнг-ls 4х6 1кв ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 30 | провод сип-4 0.6/1-4х16 ту 16.к09-146-2005 | м | 200 |
| 31 | провод пугв 1х10 зелено-желтый ту 16.705.501-2010 4н iii | м | 100 |
| 32 | провод пугв 1х6 зелено-желтый ту 16.705.501-2010 4н iii | м | 100 |
| 33 | кабель ввгнг-ls 4х4 1кв ту 16.к71-310 4н i qa2 i ухл5 | м | 200 |
| 34 | провод кммфэ 4х0.2 ту 3581-068-33006874 | м | 200 |
| 35 | провод кммф числжил=3 номсечжил=0.2мм^2 изоляц=поливинилхлоридная изоляция ту 3581-068-33006874-2012 | м | 300 |
| 36 | провод кммф числжил=4 номсечжил=0.2мм^2 изоляц=поливинилхлоридная изоляция ту 3581-068-33006874-2012 | м | 300 |
| 37 | провод пугв числжил=1 номсечжил=4мм^2 цветизоляц=желто-зеленый гост 31947-2012 | м | 200 |
| 38 | провод птпэ-ха 2х2.5 ту 16.к19-04 4у iii qa4 ii ухл4 | м | 1 000 |
| 39 | провод птпэ-хк 2х2.5 ту 16.к19-04 4у iii qa4 ii ухл4 | м | 1 000 |
| 40 | провод пв-3 1х4 белый гост 6323 | м | 100 |
| 41 | провод пв-3 1х6 белыи гост 6323 | м | 100 |
| 42 | провод пв-3 1х10 голубой гост 6323 | м | 100 |
| 43 | провод пв-3 1х10 желто-зеленый гост 6323 4н i | м | 100 |
| 44 | кабель кугввнг-ls 14х1.5 ту 16.к71-310 4 | м | 300 |
| 45 | кабель ввг 3х2.5 0.66кв гост 16442 4н iii qa4 ii ухл1 | м | 100 |
| 46 | кабель ввгнг(а)-ls 3х1.5ок(n,pe) 0.66кв ту 16.к71-310-2001 4н iii | м | 100 |

**Уточнить наличие на складе или срок изготовления, производителя и вид упаковки**