|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код ОКПД2** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 27.32.13.141 | Кабель | КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм2  | м | 1000 |
| 2 | 27.32.13.141 | Кабель |  FTP-5e2х2х0,52 | м | 190 |
| 3 | 27.32.13.141 | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 750 |
| 4 | 27.32.13.141 | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 бронированный | м | 500 |
| 5 | 27.33.13.130 | Металлорукав | МРПИ(нг)20, в ПВХ-оболочке, черный, номинальный диаметр 20,2мм, Dвнеш.=24,0, zeta41912 | м | 1300 |
| 6 | 27.33.11.130 | Выключатель автоматический |  серии ВА 47-63 6кА, 6А 1Р  | шт | 2 |
| 7 | 27.12.31.000 | DIN-рейка металлическая |  ТН 35/7,5 длина 300 мм | шт | 1 |
| 8 | 27.12.40.000 | Коробка распределительная для наружной проводки, с сальниками | серый RAL 7035, 100х100х50 | шт | 53 |
| 9 | 27.12.40.000 | Коробка монтажная | КМ 43-01 без клеммника IP 65 заглушки Ф25-3шт, Ф32-1шт. zeta 30344 | шт | 33 |