ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на представление коммерческого предложения

по поставке кабеля связи

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку кабеля связи

| № п/п | Наименование товара | Типоразмер/цифробуквенные обозначения | Единица измерения | кол-во | Цена товара | сумма | Требования к характеристикам и качеству товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель телефонный городской с гидрофобным заполнением |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТППэпЗ | 10х2х0.5 | км | 1 |  |  | Соответствие ГОСТ№31943-2012 Сертификат (паспорт качества) на соответствие продукции ТУ производителя |
| 2 | ТППэпЗ | 20х2х0.5 | км | 1 |  |  |  |
| 3 | ТППэпЗ | 30х2х0.5 | км | 1 |  |  |  |
| 4 | ТППэпЗ | 50х2х0.5 | км | 1 |  |  |  |
| 5 | ТППэпЗ | 100х2х0.5 | км | 1 |  |  |  |

Примечание:

Исключается замена заявленной марки кабеля на его аналог без письменного согласования с Закачиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к поставке медножильных кабелей связи для эксплуатационных нужд.

- Технические характеристики медножильных кабелей связи должны соответствовать требованиям ГОСТ № 31943-2012 "Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке", "Правилам применения кабелей связи с металлическими жилами", утвержденные приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 19.04.2006 г. №46.

- Медножильный кабель должен быть изготовлен в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150 – 69 и предназначен для эксплуатации пои температурах от -500С до + 500С при прокладке в грунте, в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.

- Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ производителя, подтверждаться соответствующим сертификатом или паспортом.

- Гарантия качества продукции не менее 2 лет с момента подписания товарно-транспортной накладной на соответствующую партию товара.

- Товар должен быть новым

- Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять товар от повреждения и коррозии при доставке.

- Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

- Кабели должны быть намотаны на барабаны, соответствующие требованиям ГОСТ 5151-79

- Каждый барабан с кабелем должен снабжаться протоколом с результатами испытаний. На протоколе должен быть указан знак соответствия при наличии сертификата. Протокол должен быть вложен в водонепроницаемый пакет. Положение протокола и верхнего конца кабеля должны быть отмечены на наружной поверхности барабана словом "Протокол".

- Товар должен быть маркирован.

- Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 18690-2012, ГОСТ 14192-96 и ТУ на кабели конкретных марок. На наружной поверхности полиэтиленовой оболочки или на мерной ленте под оболочкой с интервалом не более 1 м должны быть нанесены четко различимые марка кабеля, код предприятия изготовителя, год изготовления кабеля и мерные метки.

- На наружной стороне каждого барабана должна быть установлена пластина, устойчивая к влаге, на которой указывается:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- марка кабеля;

- длина кабеля в метрах;

- масса брутто, кг;

- наружный диаметр барабана;

- дата изготовления кабеля (месяц, год).

- В паспорте на кабель, помещенном в герметичный полиэтиленовый пакет и закрепленном на внутренней стороне щеки барабана, указывается:

- марка кабеля;

- номер технических условий производителя;

- номер декларации о соответствии, зарегистрированный Федеральным агентством связи России;

- длина кабеля в метрах;

- дата изготовления кабеля (месяц, год).

В паспорте должно быть проставлено клеймо технического контроля.

- Требования к безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 – 75

- Исполнитель должен обеспечить в рамках оказываемых услуг доставку и разгрузку поставляемого Товара на территорию ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды».

- Все сопроводительные документы предоставляются в соответствие с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг.

| Начальник СС и ИТ ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» | В.Г. Мамонов |
| --- | --- |

06.07.2017