## Лист2 (2)
Сводная ведомость: Кабель, провод |  | кспзп
№ пп | Наименование мат-ла, оборудования | Наименование мат-ла, оборудования |  | Ед. изм. | ИТОГО Остаток к закупке
117 | Самонесущий изолированный провод | СИП3 1х50-20 |  | м | 54400
81 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 3х2х0,9 | СБВБПу 3х2х0,9 | м | 49320
124 | Провод с защитной изоляцией для воздушных линий электропередач | ПЗВ-1х95 ТУ 16.К10-017-2003 |  | м | 24310
84 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 10х2х0,9 | СБВБПу 10х2х0,9 | м | 12725
331 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач | АС-70/11 ГОСТ 839-80 |  | м | 12250
115 | Кабель с медными однопроволочными жилами с плёнко-пористой полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюмополимерной ленты, в гофрированной стальной броне с наружным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника | КСПпЗБбШп 1х4х0,9 |  | м | 11165
86 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 14х2х0,9 | СБВБПу 14х2х0,9 | м | 10195
10 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВ 1,5 |  | м | 8560
272 | Кабель оптический на 16 ОВ | ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5) |  | м | 7530
80 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 2х2х0,9 | СБВБПу 2х2х0,9 | м | 7125
285 | Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией | МГШВ 0,75 |  | м | 6040
120 | Провод защищенный с алюминивой жилой с изоляциейиз сшитого светостабилизированного полиэтилена | СИП2 3х35+1х50 |  | м | 5660
123 | Провод самонесущий изолированный на напряжение 1 кВ | СИП2 3х70+1х70 |  | м | 5500
286 | Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией | МГШВ 0,5 |  | м | 4845
78 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 3х0,9 | СБВБПу 3х1х0,9 | м | 4205
113 | Кабель местной связи с ПЭ изолцией в ПЭ оболочке, бронированный с гидрофобным заполнением | КСПЗПБ 1х4х0,9 |  | м | 4170
87 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 19х2х0,9 | СБВБПу 19х2х0,9 | м | 4100
88 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 24х2х0,9 | СБВБПу 24х2х0,9 | м | 3810
267 | Кабель магистральный дальней связи ВЧ в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпШп | МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 |  | м | 2841
295 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления | КПСВЭВКВм 2х2х0,5 |  | м | 2790
105 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 12х2х0,9 |  | м | 2625
191 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 |  | м | 2616
334 | Проволока биметаллическая сталемедная диаметром 4 | БСМ2 |  | м | 2455
85 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 12х2х0,9 | СБВБПу 12х2х0,9 | м | 2375
121 | Провод защищенный с алюминивой жилой с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена | СИП2А 2х35+1х54 |  | м | 2300
302 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 |  | м | 2240
90 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена | СБВБПу 7х2х0,9 |  | м | 2200
11 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВ 2,5 |  | м | 2185
303 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением | КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 |  | м | 2156
89 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 27х2х0,9 | СБВБПу 27х2х0,9 | м | 2035
307 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки, пожаробезопасный, бронированный | КИПЭКнг(А)-HF 2х2х0,6 |  | м | 1835
82 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 4х2х0,9 | СБВБПу 4х2х0,9 | м | 1820
108 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией жил и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо и газовыделением | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 |  | м | 1698
67 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 1х2х0,9 |  | м | 1610
9 | Провод установочный с многопроволочной медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяет горение | ПВ3 1,5 |  | м | 1531
50 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ШВПВ-5 1x2x0,6 |  | м | 1530
103 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 7х2х0,9 |  | м | 1470
39 | Кабель симметричный горизонтальный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, с изоляцией из ПЭ, сердечник экранирован (общий экран), Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПН-5е 1x2x0,51 |  | м | 1337
135 | Кабель силовой напряжением 1 кВ | АПвБШп 4х25 |  | м | 1291
134 | Кабель силовой напряжением 1 кВ | АПвБШп 4х16 |  | м | 1290
99 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 19x2x0,9 |  | м | 1280
157 | Силовые кабели с резиновой изоляцией предназначены для стационарной прокладки в электрических сетях, для передачи и распределения электрической энергии на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки при переменном напряжении 1000 В | ВРГ 2х2,5 |  | м | 1225
68 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 2х2х0,9 |  | м | 1205
319 | Фидерный кабель размером 1/2 (по изоляции 11,3 мм, внешний размер 15.8 мм) для антенно-фидерного тракта систем радиосвязи | LCF 12-50JFN |  | м | 1185
107 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 24х2х0,9 |  | м | 1175
76 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 15х2х0,9 |  | м | 1161
328 | Провод кроссовый станционный с изоляцией из поливинил-хлоридного пластиката, с числом жил 2. Строительная длина кабеля 100 м | ПКСВ 2х0,5 |  | м | 1130
122 | Провод самонесущий изолированный на напряжение 1 кВ | СИП2 3х50+1х50 |  | м | 1120
14 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВ 6 |  | м | 1090
54 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 3х1х0,9 |  | м | 1003
189 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 |  | м | 984
91 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена | СБВБПу 21х2х0,9 |  | м | 950
243 | Кабель контрольный | КВВГ-4х2.5 |  | м | 900
245 | Кабель контрольный | КВВГ-ХЛ-7х2,5 |  | м | 900
40 | Кабель симметричный горизонтальный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, с изоляцией из ПЭ, сердечник экранирован (общий экран), Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПН-5е 2x2x0,51 |  | м | 893
244 | Кабель контрольный | КВВГ-ХЛ-5х2,5 |  | м | 880
159 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение | ВВГ 1х10(ож)-0,66 |  | м | 871
69 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 3х2х0,9 |  | м | 870
141 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 4x50 |  | м | 845
183 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)0,66 |  | м | 805
104 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 10х2х0,9 |  | м | 805
13 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВ 4 |  | м | 793
142 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 4х70 |  | м | 785
160 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение | ВВГ 1х16 |  | м | 785
64 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 7х2х0,9 |  | м | 730
71 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 7х2х0,9 |  | м | 730
323 | Кабель FTP 4х2, Cat.5e, LSZH, бухта 305 м | 100.451х |  | м | 720
106 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 19х2х0,9 |  | м | 720
287 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | м | 717
95 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 7x2x0,9 |  | м | 715
136 | Кабель силовой напряжением 1 кВ | АПвБШп 4х35 |  | м | 660
127 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, в усиленной оболочке из полиэтилена сечением | АПвПу-10кВ 3х95/16 |  | м | 650
184 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)0,66 |  | м | 650
70 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 4х2х0,9 |  | м | 645
326 | Кабель категории 5е Legrand | U/UTP 0 327 73 |  | м | 640
195 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66 |  | м | 622
131 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 4х25 |  | м | 610
164 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг(А) 1х16мк-0,66 |  | м | 591
65 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 10х2х0,9 |  | м | 580
145 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 3х4-1 |  | м | 575
312 | Кабель витая пара 5-ой категории | КВПЭфнг(А)-LS-5e 1х2х0,52 |  | м | 570
138 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 4x16 |  | м | 560
137 | Кабель силовой напряжением 1 кВ | АПвБШп 4х70 |  | м | 555
144 | Кабель силовой напряжением 1 кВ | ПвВГ 3х2,5 |  | м | 543
308 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, оболочка из поливинилхлоридного пластиката | КИПЭП 1х2х0,6 |  | м | 540
60 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 3х0,9 |  |  | 540
72 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 10х2х0,9 |  | м | 530
140 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 4х35 |  | м | 525
262 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена. Строительная длина 500м. | ТППэпЗБбШп 10x2x0,5 ГОСТ Р 51311-99 |  | м | 500
190 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 |  | м | 477
133 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 4х50 |  | м | 470
299 | Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с экраном из алюмополимерной ленты | КСВЭВнг(А)-LS 2х0,5 |  | м | 465
289 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | м | 463
41 | Кабель симметричный горизонтальный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, с изоляцией из ПЭ, сердечник экранирован (общий экран), Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПН-5е 4x2x0,51 |  | м | 455
49 | Кабель симметричный, горизонтальный категории 5е, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, сердечник и витые пары экранированы, оболочка из ПВХ пластиката | ЭКС-ГВПВЭ/Э-5е 4x2x0,51 |  | м | 450
256 | Кабель огнестойкий | КВнг(А)-FRLS 2х0,75 |  | м | 440
306 | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 одиночной прокладки бронированный | КИПвЭВБВ 2х2х0,78 |  | м | 440
149 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 4х16-1 |  | м | 440
310 | Кабель витая пара 5-ой категории | КВПЭфнг(А)-LS-5e 4х2х0,52 |  | м | 432
8 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х70 |  | м | 430
46 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5е 4x2x0,51 |  | м | 425
192 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х4 |  | м | 420
47 | Кабель симметричный, горизонтальный категории 5е, с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, сердечник и витые пары экранированы, оболочка из ПВХ пластиката | ЭКС-ГВПВЭ/Э-5е 4x2x0,51 |  | м | 420
269 | Кабель оптический с внешней оболочкой из полиэтилена, бронёй из круглых стальных проволок, внутренней оболочкой из полиэтилена; с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка, оптическим сердечником из одного оптического и пяти заполняющих модулей номинальным наружным диаметром 2,0 мм, 2 стандартных одномодовых волокна (Рек. МСЭ-Т G-652), расчитанный на допустимое растягивающее усилие 8 кН | ОКБ 1/5(2.0) Сп-2(2) «8,0кН» ТУ 3587-002-45869304-03 |  | м | 417
309 | Кабель симметричным с медными жилами с изоляциеи из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном из фэльгированной алюминием полимерной ленты, оболочка из поливинилхлоридного пластиката | КВПЭф-5е 2х2х0,52 |  | м | 410
73 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 12х2х0,9 |  | м | 410
311 | Кабель витая пара 5-ой категории | КВПЭфнг(А)-LS-5e 2х2х0,52 |  | м | 406
182 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N) 0,66 |  | м | 400
200 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-0,66 |  | м | 400
320 | Кабель коаксиальный с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом с диаметром по изоляции 9,00 мм, со сплошной изоляцией, обычной теплостойкости | РК 50-7-316нг(С)-HF |  | м | 388
301 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, оболочка из поливинилхлоридного пластиката | КИПЭВ 1х2х0,6 |  | м | 376
4 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х16 |  | м | 365
62 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 3х2х0,9 |  | м | 360
316 | Кабель симметричный станционный с однопроволочными медными жиламии с изоляцией из полиэтилена, парной скрутки, с общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты, с оболочкой из ПВХ пластиката | КМС-2В 2х2х0,52 |  | м | 350
292 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | м | 350
110 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации огнестойкий | КПСВВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | м | 343
38 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, в алюмополиэтилен экране, с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПБШпЭ-5 8x2x0,51 |  | м | 340
175 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок 0,66 |  | м | 330
27 | Провод с медной жилой в ПВХ оболочке сеч. | ПВС 3x2,5 |  | м | 330
45 | Кабель симметричный горизонтальный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, с изоляцией из ПЭ, сердечник экранирован (общий экран), Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5 2x2x0,52 |  | м | 330
327 | Кабель для передачи данных, безгалогенный, с индивидуальным экранированием витых пар и общим экраном, защищен от электромагнитных помех, на номинальное напряжение 75 В | KJAAM 4(2+1)х0,5 |  | м | 310
139 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 4x25 |  | м | 310
158 | Силовые кабели с резиновой изоляцией предназначены для стационарной прокладки в электрических сетях, для передачи и распределения электрической энергии на трассах с неограниченной разностью уровней прокладки при переменном напряжении 1000 В | ВРГ 2х6 |  | м | 310
6 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х35 |  | м | 305
193 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х6ок-0,66 |  | м | 300
126 | Кабель гибкий с медными токопроводящими жилами | КГ 4х1,5-0,66 |  | м | 300
247 | Кабель контрольный | КВВГ-ХЛ-10х2.5 |  | м | 290
290 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | м | 286
315 | Кабель высокочастотный соединительный | КУПЭВэ2х2х0,5 |  | м | 281
325 | Кабель категории 5е сеч. 4х2х0,52 кв.м Legrand | U/UTP 0 327 50 |  | м | 275
251 | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS-7х2.5 |  | м | 258
291 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 |  | м | 250
271 | Кабель, с диэлектрическим центральным элементом, с внутренней оболочкой из алюмополиэтилена, с однослойной броней из стальных проволок и наружной ПЭ оболочкой, оптический сердечник из четырех модулей 16 одномодовых оптических волокон с расширенным диапазоном рабочих волн (рекомендация МСЭ-Т G.652.D), расчитан на допустимое раздавливающее усилие 0,6 кН/см, растягивающее усилие 20,0 кН/см.Строительные длины 3300 и 3350м. | ДАС-012А/004Н-05А04х3/Н04х1-20.0 ТУ3587-036-057557.14-2007 |  | м | 245
28 | Провод с медными токопроводящими жилами | ПРГИ 1х2,5-0,66 |  | м | 240
2 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1,0 |  | м | 240
102 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), с гидрофобным заполнением сердечника, в алюминиевой оболочке, в защитном шланге из полиэтилена (ПЭ) | СБЗПАШп 3х2х0,9 |  | м | 240
265 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, экран из алюминиевой ленты, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | ТСВнг-LS 20х2х0,5 |  | м | 235
166 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 1х10 |  | м | 230
227 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | м | 220
198 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-0,66 |  | м | 220
270 | Кабель, с диэлектрическим центральным элементом, с внутренней оболочкой из алюмополиэтилена, с однослойной броней из стальных проволок и наружной ПЭ оболочкой, оптический сердечник из четырех модулей 16 одномодовых оптических волокон с расширенным диапазоном рабочих волн (рекомендация МСЭ-Т G.652.D), расчитан на допустимое раздавливающее усилие 0,6 кН/см, растягивающее усилие 20,0 кН/см.Строительные длины 3300 и 3350м. | ДАС-016Е04-04-20,0/0,6 ТУ 3587-004-56318613 2005, изменение 2 |  | м | 220
37 | Кабель симметричный магистральный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, изоляция жил из полиэтилена, сердечник экранирован (общий экран). Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением | ЭКС-МВППЭ-5е 25x2x0,51 |  | м | 204
132 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 4х35 |  | м | 200
204 | Кабель силовой с медной жилой, ПВХ изоляция | ВВГнг-LS 5х25 |  | м | 200
150 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 4х10-1 |  | м | 200
148 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 4х50-1 |  | м | 200
63 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 4х2х0,9 |  | м | 200
284 | Провод монтажный, гибкий, одножильный, с медной луженой жилой, с комбинированной волокнистой и ПВХ изоляцией | МГШВ 1,0 |  | м | 196
232 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 3х2,5ок-1 |  | м | 190
330 | Провод сталеалюминиевый | АС-50/8.1 |  | м | 185
32 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 8x2x0,51 |  | м | 185
228 | Кабель огнестойкий силовой | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 |  | м | 180
147 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 4х35-1 |  | м | 180
23 | Провод одножильный с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | ПуВВ 1х10 |  | м | 180
35 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШпЭ/Э-5 8x2x0,51 |  | м | 180
177 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х6ок 0,66 |  | м | 175
305 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 | КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 |  | м | 174
178 | Кабель огнестойкий силовой | ВВГнг(А)-LS 1х10 |  | м | 170
143 | Кабель силовой на 1 кВ | АПвКШп 5х16 |  | м | 160
296 | Кабель для систем сигнализации | КСВВнг(А)-LS 4х0,5 |  | м | 160
116 | Самонесущий изолированный провод | СИП3 1х35 |  | м | 160
34 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШпЭ/Э-5 4x2x0,51 |  | м | 160
155 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв (наружный шланг из ПВХ композиции пониженной пожароопасности) | ВБбШвнг-LS 4х25-0,66 |  | м | 150
154 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв (наружный шланг из ПВХ композиции пониженной пожароопасности) | ВБбШвнг-LS 4х4-0,66 |  | м | 150
278 | Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | ЗКВ 1х4х1,2 |  | м | 150
300 | Кабель для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с экраном из алюмополимерной ленты | КСВЭВнг(А)-LS 4х0,5 |  | м | 150
242 | Кабель контрольный | КВВГ-10х1.5 |  | м | 145
96 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 10x2x0,9 |  | м | 145
52 | Кабель для шнуров категории 5 с многопроволочными жилами диаметром 0,6 мм, с общим экраном и оболочкой из материала LSZH. Строительная длина 500м. | ЭКС-ШВПНЭ-5 2x2x0,6 |  | м | 141
294 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления | КПСВЭВКВм 1х2х1,5 |  | м | 140
19 | Провод установочный повышенной пожаробезопасности с гибкой токопроводящей жилой из медной мягкой проволоки, изоляция - из полимерной композиции не содержащей галогенов | ПуГПнг(А)-HF 10,0 |  | м | 140
181 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66 |  | м | 130
111 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации огнестойкий | КПСВВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | м | 130
74 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 14х2х0,9 |  | м | 130
43 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5е 2x2x0,51 |  | м | 130
5 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х25 |  | м | 128
3 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х10 |  | м | 125
128 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 3х4 |  | м | 120
156 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв (наружный шланг из ПВХ композиции пониженной пожароопасности) | ВБбШвнг-LS 4х6-0,66 |  | м | 120
196 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-0,66 |  | м | 120
226 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  | м | 120
109 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией жил и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо и газовыделением | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 |  | м | 120
66 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 14х2х0,9 |  | м | 120
260 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, Строительная длина 500м. | ТППэпБ 20х2х0,5 |  | м | 120
48 | Кабель симметричный, горизонтальный категории 5е, с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, сердечник и витые пары экранированы, оболочка из ПВХ пластиката | ЭКС-ГВПВЭ/Э-5е 2x2x0,51 |  | м | 120
21 | Провод установочный повышенной пожаробезопасности с гибкой токопроводящей жилой из медной мягкой проволоки, изоляция - из полимерной композиции не содержащей галогенов | ПуГПнг(А)-HF 16,0 |  | м | 118
202 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 |  | м | 110
51 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с экраном по сердечнику, оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов с низким дымовыделением | ЭКС-ШВПВЭ-5 2x2x0,6 |  | м | 110
263 | Кабель телефонный станционный с изоляцией пониженной пожароопасности | ТСВнг-LS 5х2х0,5 |  | м | 102
293 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления | КПСВЭВКВнг(А)-LS 1х2х1,5 |  | м | 100
25 | Провод установочный с медной многопроволочнои жилои повышенной гибкости, с поливинилхлооидной изоляцией, не распространяющий горение | НВМ 0.2-1-600 |  | м | 100
29 | Провод | ПРГН 1х2,5 |  | м | 100
313 | Кабель однопарный | ПРППМ 2х1,2 |  | м | 100
42 | Кабель симметричный, горизонтальный категории 5, с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, с изоляцией жил из ПЭ, сердечник экранирован (общий экран), оболочка из негорючего материала, несодержащего галогенов, с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПНЭ-5 1x2x0,51 |  | м | 100
33 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШп-5 8x2x0,51 |  | м | 95
31 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 2x2x0,51 |  | м | 95
216 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 |  | м | 90
281 | Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника, с защитным покровом типа Шп | ЗКАШпз 1х4х1,2 |  | м | 90
322 | Кабель коаксиальный с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом с диаметром по изоляции 9,00 мм, со сплошной изоляцией, обычной теплостойкости | РК 50-9-12 |  | м | 90
176 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х4ок 0,66 |  | м | 85
16 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВВнг(В)-LS 1х10 |  | м | 85
329 | Провод сталеалюминиевый, сечением 1х35 | АС |  | м | 80
250 | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS-5х2.5 |  | м | 80
257 | Кабель огнестойкий | КВнг(А)-FRLS 4х0,75 |  | м | 80
317 | Кабель симметричный ВЧ | МКСГ 4х4х1,2 |  | м | 80
318 | Кабель симметричный ВЧ | МКСГ 7х4х1,2 |  | м | 80
44 | Кабель симметричный горизонтальный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, изоляция жил из полиэтилена. Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением | ЭКС-ГВПН-5 2x2x0,51 |  | м | 80
53 | Кабель для шнуров категории 5 с многопроволочными жилами диаметром 0,6 мм, с общим экраном и оболочкой из материала LSZH. Строительная длина 500м. | ЭКС-ШВПНЭ-5 4x2x0,6 |  | м | 80
151 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, с защитным покровом типа БбШв, наружный шланг из ПВХ пластиката | ВБбШв 2х16-0,66 |  | м | 75
179 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х25 |  | м | 75
249 | Кабель контрольный, напряжением 0,66 кВ | КВВГнг(А)-LS 4х2,5 |  | м | 74
225 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 |  | м | 70
214 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66 |  | м | 70
215 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 2х2,5ок-0,66 |  | м | 70
220 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 4х6ок-0,66 |  | м | 70
146 | Кабель с медными жилами из силанольносшитого полиэтилена, бронированный, с изоляцией из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности | ПвБбШнг 3х10-1 |  | м | 70
321 | Кабель коаксиальный с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом с диаметром по изоляции 9,00 мм, со сплошной изоляцией, обычной теплостойкости | РК 50-9-11 |  | м | 70
264 | Кабель телефонный станционный с изоляцией пониженной пожароопасности | ТСВнг-LS 10х2х0,5 |  | м | 68
22 | Провод силовой на 1 кВ | ПуВ 1х2,5 |  | м | 66
241 | Кабель контрольный | КВВГ-7х1.5 |  | м | 65
152 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, с защитным покровом типа БбШв, наружный шланг из ПВХ композициии пониженной пожароопасности) | ВБбШвнг-LS 2х6 - 0,66 |  | м | 60
185 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66 |  | м | 60
233 | Кабель силовой | ВВГнг-FRLS 3х4 |  | м | 60
211 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 2х1,5ок-0,66 |  | м | 60
213 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5ок-0,66 |  | м | 60
217 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5ок-0,66 |  | м | 60
20 | Провод установочный повышенной пожаробезопасности с гибкой токопроводящей жилой из медной мягкой проволоки, изоляция - из полимерной композиции не содержащей галогенов | ПуГПнг-HF 16,0 |  | м | 60
304 | Кабель симметричный для интерфейса RS-485 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением | КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 |  | м | 56
161 | Кабель силовой с медными многопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение | ВВГ 1х25 |  | м | 55
240 | Кабель контрольный | КВВГ-5х1.5 |  | м | 55
17 | Провод установочный повышенной пожаробезопасности, с гибкой токопроводящей жилой из медной мягкой проволоки, изоляция - из полимерной композиции, не содержащей галогенов | ПуГПнг(А)-HF 1,5 |  | м | 55
30 | Кабель для структурированных систем связи. симметричный, кат. 5, с медными жилами, с изоляцией из ПЭ, с гидрофоб.заполнением, в алюмополиэтилен, экране по парам и по сердеч., с броней из стальной гофрир. ленты, в шланге из ПЭ | ЭКС-МВПЗБШпЭ-5 1x2x0,6 |  | м | 55
258 | Шнур телефонный плоский линейный с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката | ШТПЛ 4х0б12 |  | м | 51
165 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг 3х2,5-0,66 |  | м | 50
231 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)-0,66 |  | м | 50
237 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 5х6 |  | м | 50
222 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 4х10ок(N)-0,66 |  | м | 50
253 | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS-19х1.5 |  | м | 50
255 | Кабель контрольный | КВВГнг-FRLS-10х2,5 |  | м | 50
56 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 7х2х0,9 |  | м | 50
207 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 3х2,5(ож)-0,66 |  | м | 46
162 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не бронированный | ВВГ 2х2,5 |  | м | 45
254 | Кабель контрольный | КВВГнг-FRLS-7х2,5 |  | м | 45
58 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 12х0,9 |  | м | 45
229 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 2х1,5 |  | м | 40
230 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  | м | 40
239 | Кабель контрольный | КВВГ-4х1.5 |  | м | 40
125 | Кабель медный, гибкий 660В | КГН-3х1,5 |  | м | 40
288 | Кабель огнестойкий для систем сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 |  | м | 40
12 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВ 2,5 з-ж |  | м | 40
75 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 15х2х0,8 |  | м | 40
209 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг(А)-LS 5х4 |  | м | 35
236 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 5х4 |  | м | 35
172 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 5х4 |  | м | 35
246 | Кабель контрольный | КВВГ-ХЛ-10х1,5 |  | м | 35
118 | Провод защищенный с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена, 20 кВ, сечением | СИП3 1х70-20 |  | км | 32.227
130 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 4х16 |  | м | 30
129 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением | АПВБбШв 4х6 |  | м | 30
194 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-0,66 |  | м | 30
199 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 |  | м | 30
218 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 2х6ок-0,66 |  | м | 30
224 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 5х16ок(РЕ)-0,66 |  | м | 30
18 | Провод установочный повышенной пожаробезопасности, с гибкой токопроводящей жилой из медной мягкой проволоки, изоляция - из полимерной композиции, не содержащей галогенов | ПуГПнг-HF 6,0 |  | м | 30
92 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с водоблокирующими материалами, в утолщенной оболочке из полиэтилена | СБВБПу 30х2х0,9 | ? | м | 30
266 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, экран из алюминиевой ленты, оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести | ТСВнг-LS 30х2х0,5 |  | м | 30
153 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, с защитным покровом типа БбШв, наружный шланг из ПВХ композициии пониженной пожароопасности) | ВБбШвнг-LS 2х16 - 0,66 |  | м | 25
173 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 5х6 |  | м | 25
61 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, экранированный с числом пар | СБВГнг(Э) 1х2х0,9 |  | м | 25
206 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 2х2,5(ож)-0,66 |  | м | 21
186 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)0,66 |  | м | 20
187 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х16 |  | м | 20
188 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 2х95 |  | м | 20
197 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-0,66 |  | м | 20
201 | Кабель силовой с медной жилой, ПВХ изоляция | ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)-0,66 |  | м | 20
205 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N)-0,66 |  | м | 20
203 | Кабель силовой с медными жилами, с индексом нг-LS (не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением) | ВВГнг(А)-LS 5х6-0,66 |  | м | 20
170 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 1х25 |  | м | 20
171 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 4х25 |  | м | 20
221 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 2х10ок(N)-0,66 |  | м | 20
219 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 3х6ок-0,66 |  | м | 20
252 | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS-10х2.5 |  | м | 20
314 | Кабель парной скрутки UTP кат. 5е | КВП-5е 1х2х0,52 |  | м | 20
24 | Провод установочный | ПуВ 1х25 |  | м | 20
1 | Провод | ПуГВ 1,0 |  | м | 20
15 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, повышенной гибкости | ПуГВВ 10 |  | м | 20
261 | Кабель телефонный | ТППэп-НДГ 20х2х0,5 |  | м | 20
259 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, Строительная длина 500м. | ТТППэп 10х2х0б5 |  | м | 20
26 | Провод с медной жилой в ПВХ оболочке сеч. | ПВС 2x2,5 |  | м | 16
168 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 2х10 |  | м | 15
57 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 10х2х0,9 |  | м | 15
55 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 7х0,9 |  | м | 15
163 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг(А) 1х6-0,66 |  | м | 12
180 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 1х50 |  | м | 10
210 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг(А)-LS 5х10 |  | м | 10
235 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг-FRLS 4х10 |  | м | 10
167 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 2х1,5 |  | м | 10
169 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 4х10 |  | м | 10
174 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг-LS 5х25 |  | м | 10
212 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66 |  | м | 10
223 | Кабель силовой с медными жилами в пвх изоляции и пвх оболочке пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением, с экраном из медной ленты, на напряжение 0,66 кВ | ВВГЭнг(А)-LS 4х16ок(РЕ)-0,66 |  | м | 10
248 | Кабель контрольный | КВВГнг-LS-4х2.5 |  | м | 10
297 | Кабель для монтажа систем сигнализации с медными однопроволочными жилами, с обшим экраном, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката. | КСВЭВ 6х0,50 |  | м | 10
59 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил из полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной горючести | СБВГнг 21х0,9 |  | м | 10
77 | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией жил их полиэтилена (ПЭ), в оболочке из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) пониженной пожароопасности | СБВнг-LS 16х2х0,9 |  | м | 10
79 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 12х0,9 |  | м | 10
273 | Кабель телефонный, звёздной скрутки, с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп. | ТЗПАШп 4х4х0,9 |  | м | 10
324 | Кабель UTP4х2, Cat.5e, LSZH | 100.551х |  | м | 6
234 | Кабель огнестойкий силовой, нераспространяющий горение с низким дымо- газовыделением на напряжение 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 4х6 |  | м | 6
208 | Кабель силовой нераспространяющий горение | ВВГнг(А)-LS 4х16 |  | м | 6
332 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи | П-2 4 |  | м | 5
7 | Провод силовой напряжением 1 кВ | ПуГВ 1х50 |  | м | 5
274 | Кабель связи низкочастотный телефонный звездной скрутки с медными жилами с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп | ТЗПАБп 7х4х0,9 |  | м | 5
298 | Кабель для монтажа систем сигнализации с медными однопроволочными жилами, с обшим экраном, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката. | КСВЭВ 4х0,50 |  | м | 3
36 | Кабель симметричный магистральный категории 5 с медными однопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, изоляция жил из полиэтилена, сердечник экранирован (общий экран). Оболочка из негорючего материала, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением | ЭКС-МВПНЭ 4x2x0,51 |  | м | 3
119 | Провод самонесущий изолированный сечением | СИП2А 2х16+1х25 |  | км | 0.71
280 | Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника, с защитным покровом типа БпШп | ЗКАПБШпз 1х4х1,2 |  | м | 0
279 | Кабель зоновой связи с однопроволочными жилами с полиэтиленовой изоляцией, с медным экраном, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | ЗКП 1х4х1,2 | ? | м | 0
282 | Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из светостабилизированного полиэтилена с гидрофобным заполнением сердечника, с защитным покровом типа Б, Строительная длина кабеля 1000+-20м | ЗКПБз 1х4х1,2 | ? | м | 0
283 | Кабель высокочастотный с полиэтиленовой изоляцией | ЗКПБм 1х4х1,2 |  | м | 0
114 | Кабель местной связи с ПЭ изолцией в ПЭ оболочке, бронированный с гидрофобным заполнением | КСПЗПБ 1х4х1,2 |  | м | 0
97 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом пар | СБЗПу экран. 12x2x0,9 |  | м | 0
98 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 14x2x0,9 |  | м | 0
101 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 27x2x0,10 |  | м | 0
94 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 4x2x0,9 |  | м | 0
275 | Кабель связи НЧ с пористой полиэтиленой изоляцией | ТЗПАБпШп 4х4х0,9 |  | м | 0
238 |  |  |  |  | 0
83 | Кабель сигнально-блокировочный, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, с числом жил | СБЗПу 7х2х0,9 | СБВБПу 7х2х0,9 | м | -65
93 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 3x2x0,9 |  | м | -385
100 | Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке, с гидрофобным заполнением, экранированный, с числом пар | СБЗПу экран. 24x2x0,10 |  | м | -470
276 | Кабель связи НЧ с пористой полиэтиленой изоляцией | ТЗПАБпШп 4х4х1,2 |  | м | -585
277 | Кабель телефонный, звёздной скрутки, с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп. | ТЗПАБпШп 7х4х0,9 | ? | м | -2350
268 | Кабель магистральный дальней связи ВЧ в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпШп | МКПпАБпШп 7х4х1,2 |  | м | -2841
333 | Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1-2-19) | Канат 6.1-Г-1-С-Р-180 |  | м | 50
112 | Кабель с медными однопроволочными жилами с плёнко-пористой полиэтиленовой изоляцией, с экраном из алюмополимерной ленты, в гофрированной стальной броне с наружным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника | КСПЗП 1х4х0,9 |  | м | -13765