Саморегулируемый среднетемпературный нагревательный кабель с оплеткой и оболочкой ETFE SRM/E20-2CT ETIREX Chromalox м 1888

Саморегулируемый среднетемпературный нагревательный кабель с оплеткой и оболочкой ETFE SRM/E15-2CT ETIREX Chromalox м 500

Саморегулируемый среднетемпературный нагревательный кабель с оплеткой и оболочкой ETFE SRM/E10-2CT ETIREX Chromalox м 453

Соединительный комплект с коробкой на 1 выход UPC ETIREX Chromalox шт 7

Соединительный комплект с коробкой на 3 выхода UMC ETIREX Chromalox шт 48

Комплект для заделки конца кабеля KIE 002 C ETIREX Chromalox шт 71

Алюминиевая клейкая лента, 50м/рулон АТ 03 ETIREX Chromalox шт 66

Кейкая лента на основе стекловолокна 33м/рулон FT 03 ETIREX Chromalox шт 294

Перфорированная репежная лента CSM 14 ETIREX Chromalox м 96

Замок для перфорированной крепежной ленты TCS 14 ETIREX Chromalox шт 74

Этикетка "Электрообогрев" 1уп/20шт CL 02 RU ETIREX Chromalox шт 16

Комплект кабельного ввода силового кабеля KECPE PWR ETIREX Chromalox шт 22

Монтажный кронштейн KSB 002 SPT ETIREX Chromalox шт 9

Датчик температуры +50 + 450, взрывозащищенный SPT-4445L500 ETIREX Chromalox шт 9

Кабельный ввод для коробки UPC( на одинвход) ETIREX

Chromalox шт 5

Кабельный ввод для коробки UPC( на три входа) ETIREX Chromalox шт 55

Саморегулируемый среднетемпературный нагревательный кабель с оплеткой и оболочкой ETFE SRM/E5-2CT ETIREX Chromalox м 415