ВВГнг 3х2,5 м 380,34
КПСВВнг-LS 1х2х0,75 м 553,79
КПСВВнг-LS 2х2х0,75 м 740,92
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 м 515,95
КПСнг(А)-FRLS 3х2х0,5 м 69,90
КСКППнг(А)-HF 10х2х0,75 м 36,18
КСКППнг(А)-HF 12х2х0,75 м 188,82
КСКППнг(А)-HF 16х2х0,75 м 51,38
КСКППнг(А)-HF 1х2х0,75 м 4156,85
КСКППнг(А)-HF 2х2х0,75 м 2325,57
КСКППнг(А)-HF 4х2х0,75 м 189,52
КСКППнг(А)-HF 8х2х0,75 м 114,70
ПвПГЭнг(А)-HF 4х1,5 м 447,48
ПвПГЭнг(А)-HF 4х2,5 м 19,54
ПвПГЭнг(А)-HF 4х4 м 9,77
ППГнг-FRHF 2х1,5 м 34,32
ППГнг-HF 2х1,5 м 84,22
ППГнг-HF 3х1,5 м 3762,63
ППГнг-HF 4х1,5 м 902,07
ППГнг-HF 4х2,5 м 260,64
ППГнг-HF 4х4 м 25,46
ППГнг-HF 5х1,5 м 1581,78
ППГнг-HF 5х16 м 51,76
ППГнг-HF 7х1,5 м 224,19
Труба гофрированная Д16 м 8932,84
Труба гофрированная Д20 м 2634,73
Труба гофрированная Д25 м 5079,14
Труба гофрированная Д32 м 29,31
Труба гофрированная Д40 м 51,76

КПСнг-FRLS 1х2х2,5 м 2284,2
КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,52 м 183,6
Труба гофрированная Д20 м 2467,8

ВВГнг(А)-LS 2х1,5 м 426,31
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 м 1539,17
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 м 380,47
КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 м 583,93
КСППнг(А)-FRHF 2х1,5 м 585,95
Труба гофрированная Д20 м 3515,83

КПСВВнг-LS 2х2х0,75 м 17,55
КСКППнг(А)-FRHF 1х2х0,5 м 466,95
КСКППнг(А)-FRHF 3х2х0,5 м 40,18
КСКППнг(А)-HF 12х2х0,75 м 10,96
КСКППнг(А)-HF 16х2х0,75 м 68,9
КСКППнг(А)-HF 1х2х0,75 м 5068,02
КСКППнг(А)-HF 2х2х0,75 м 2959,57
КСКППнг(А)-HF 3х2х0,75 м 40,37
КСКППнг(А)-HF 4х2х0,75 м 247,03
КСКППнг(А)-HF 8х2х0,75 м 203,92
ППГнг-HF 3х1,5 м 7200,02
ППГнг-HF 4х1,5 м 647,14
ППГнг-HF 4х2,5 м 311,25
ППГнг-HF 4х4 м 29,97
ППГнг-HF 5х1,5 м 1361,4
ППГнг-HF 5х10 м 31,62
ППГнг-HF 7х1,5 м 564,3
ППГЭнг(А)-HF 3х1,5 м 81,41
ППГЭнг(А)-HF 4х1,5 м 306,97
ППГЭнг(А)-HF 4х2,5 м 75,6
ППГЭнг(А)-HF 4х4 м 14,85
Труба гофрированная Д16 м 8839,67
Труба гофрированная Д20 м 8515,06
Труба гофрированная Д25 м 2361,63
Труба гофрированная Д32 м 31,62