ВВГнг 3х2,5 м 380,34  
КПСВВнг-LS 1х2х0,75 м 553,79  
КПСВВнг-LS 2х2х0,75 м 740,92  
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 м 515,95  
КПСнг(А)-FRLS 3х2х0,5 м 69,90  
КСКППнг(А)-HF 10х2х0,75 м 36,18  
КСКППнг(А)-HF 12х2х0,75 м 188,82  
КСКППнг(А)-HF 16х2х0,75 м 51,38  
КСКППнг(А)-HF 1х2х0,75 м 4156,85  
КСКППнг(А)-HF 2х2х0,75 м 2325,57  
КСКППнг(А)-HF 4х2х0,75 м 189,52  
КСКППнг(А)-HF 8х2х0,75 м 114,70  
ПвПГЭнг(А)-HF 4х1,5 м 447,48  
ПвПГЭнг(А)-HF 4х2,5 м 19,54  
ПвПГЭнг(А)-HF 4х4 м 9,77  
ППГнг-FRHF 2х1,5 м 34,32  
ППГнг-HF 2х1,5 м 84,22  
ППГнг-HF 3х1,5 м 3762,63  
ППГнг-HF 4х1,5 м 902,07  
ППГнг-HF 4х2,5 м 260,64  
ППГнг-HF 4х4 м 25,46  
ППГнг-HF 5х1,5 м 1581,78  
ППГнг-HF 5х16 м 51,76  
ППГнг-HF 7х1,5 м 224,19  
Труба гофрированная Д16 м 8932,84  
Труба гофрированная Д20 м 2634,73  
Труба гофрированная Д25 м 5079,14  
Труба гофрированная Д32 м 29,31  
Труба гофрированная Д40 м 51,76  
  
КПСнг-FRLS 1х2х2,5 м 2284,2  
КСРЭВнг(А)-FRLS 4х2х0,52 м 183,6  
Труба гофрированная Д20 м 2467,8  
  
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 м 426,31  
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 м 1539,17  
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75 м 380,47  
КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 м 583,93  
КСППнг(А)-FRHF 2х1,5 м 585,95  
Труба гофрированная Д20 м 3515,83  
  
КПСВВнг-LS 2х2х0,75 м 17,55  
КСКППнг(А)-FRHF 1х2х0,5 м 466,95  
КСКППнг(А)-FRHF 3х2х0,5 м 40,18  
КСКППнг(А)-HF 12х2х0,75 м 10,96  
КСКППнг(А)-HF 16х2х0,75 м 68,9  
КСКППнг(А)-HF 1х2х0,75 м 5068,02  
КСКППнг(А)-HF 2х2х0,75 м 2959,57  
КСКППнг(А)-HF 3х2х0,75 м 40,37  
КСКППнг(А)-HF 4х2х0,75 м 247,03  
КСКППнг(А)-HF 8х2х0,75 м 203,92  
ППГнг-HF 3х1,5 м 7200,02  
ППГнг-HF 4х1,5 м 647,14  
ППГнг-HF 4х2,5 м 311,25  
ППГнг-HF 4х4 м 29,97  
ППГнг-HF 5х1,5 м 1361,4  
ППГнг-HF 5х10 м 31,62  
ППГнг-HF 7х1,5 м 564,3  
ППГЭнг(А)-HF 3х1,5 м 81,41  
ППГЭнг(А)-HF 4х1,5 м 306,97  
ППГЭнг(А)-HF 4х2,5 м 75,6  
ППГЭнг(А)-HF 4х4 м 14,85  
Труба гофрированная Д16 м 8839,67  
Труба гофрированная Д20 м 8515,06  
Труба гофрированная Д25 м 2361,63  
Труба гофрированная Д32 м 31,62