ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ УФСИН РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 5 УФСИН РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ» УТВЕРЖДАЮ (для размещения на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru) Врио начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю подполковник внутренней службы _____________________________ Ю.Н. Куртов « » ____________ 2016 года ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ проводимом с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения с ним Государственного контракта на поставку кабельной продукции для нужд Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю» СОГЛАСОВАНО Врио заместителя начальника ФКУ ИК-5_________________________________Д.В. Тулошвили «___» ______________ 2016 года Главный энергетик ФКУ ИК-5 ___________________________________________ И.С. Цвятков «___» ______________ 2016 года Главный бухгалтер ФКУ ИК-5__________________________________________Е.В. Вторушина «____» ______________ 2016 года Юрисконсульт ФКУ ИК-5 ________________________________________________ Е.В. Попова «___» ______________ 2016 года Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

i. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ………………………………………………………………………………………...…3

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………….................................................................................20

III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА………………………………………………………………………………...…22

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА……………………………………………………………………………….…..34

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование |  | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Государственный заказчик – Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю». |  |  |  |
|  |  | Наименование Государственного заказчика, контактная информация | Наименование: Федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю» (сокращённо – ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю) Место нахождения: Камчатский край, г.Петропавловск – Камчатский, улица Вулканная 70 Почтовый адрес: 683006, Камчатский край, г.Петропавловск – Камчатский, улица Вулканная 70 Телефон / факс: 8 (415-2) 201-815 (доб. 5029) Адрес электронной почты: tuloshvili.diko@mail.ru Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени Заказчика. |
|  |  | Информация о контактных лицах и лицах ответственных за заключение контракта | Цвятков Иван Степанович, 8 (4152) 201 – 815 (доб. 5029) (по вопросам, связанным с предметом, электронного аукциона), Мандрыгин Антон Валерьевич, 8 (4152) 201 – 811 (доб. 5029) (по вопросам, связанным с проведением электронного аукциона). Адрес электронной почты: tuloshvili.diko@mail.ru |
|  |  | Наименование оператора электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» |
|  |  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
|  |  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения государственного контракта на поставку кабельной продукции для нужд Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю» |
|  |  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  |  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ (оказания услуг): 683006, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Вулканная 70, здание склада. Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием, настоящей документацией. |
|  |  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: после подписания контракта в течение 35 (тридцати пяти) дней |
|  |  | Начальная (максимальная) цена контракта | 68 667 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Цена контракта определяется по итогам проведения аукциона с применением порядка снижения итоговой цены контракта пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученному в ходе проведения аукциона. По результатам проведения аукциона будет определен коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона (в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта - участником закупки, с которым в соответствии с 44-ФЗ заключается такой контракт при уклонении победителя) на начальную (максимальную) цену контракта. При заключении контракта начальная (максимальная) цена единицы товара (каждая позиция) пересчитывается, с применением рассчитанного по результатам аукциона коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Прилагается отдельным файлом (см. раздел IV – документации об электронном аукционе). |
|  |  | Источник финансирования | Федеральный бюджет РФ. |
|  |  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  |  | Единые требования к участникам закупки | #### Требования к участникам закупки: 1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6) участник закупки не является оффшорной компанией; |
|  |  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  |  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены. |
|  |  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено. |
|  |  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «25» апреля 2016 года; Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «30» апреля 2016 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  |  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 часов 00 минут (камчатского времени) «04» мая 2016 года. |
|  |  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «06» мая 2016 года. |
|  |  | Дата проведения электронного аукциона | «10» мая 2016 года. |
|  |  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара *Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров; Указанные показатели заполняются в соответствии с Техническим заданием (раздел – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ), при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, не допускается использование формулировок «не более», «не менее», за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника закупки не указаны наименование страны происхождения товара, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой) восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |
|  |  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 20 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае применения заказчиком в техническом задании слов: «не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного; «более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное; «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее; не более», «не менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней границы; «до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении; «от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его. В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя. При перечислении нескольких значений одного показателя товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,». В случае, если показатель товара указан с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению. При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает один или несколько значений показателя (на свой выбор). В случае применения заказчиком в техническом задании значений: - со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона); - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных значений верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона; - если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более». - при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные значения входят в диапазон; - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-». Если характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком» – участник не вправе изменять указанные значения. При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «возможность» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком». При использовании заказчиком в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. «При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных, качественных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». В случае если в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» содержатся требования к гарантийным обязательствам, году изготовления поставляемого товара, участник должен предложить значение указанного показателя. Предлагаемое участником значение показателя поставляемого товара может быть указано в виде конкретного цифрового значения или сопровождаться словами «не менее», «не ранее». Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать слова или сопровождаться словами «должен быть». При несоблюдении указанных требований заявка участника подлежит отклонению. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формировать заявку на участие в электронном аукционе с учетом положений вышеизложенной инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. В случае установления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в составе первой и (или) второй частей заявок, единая комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. |
|  |  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем размере: 1 % или 686 (шестьсот восемьдесят шесть) рублей 67 копеек от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  |  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  |  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  |  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  |  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | ### Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта или 6 866 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 78 копеек. ### Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. ### Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. ### Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. ### Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. ### В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (с 31.03.2014). ### Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 30 настоящей документацией об аукционе; ### факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; ### денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным; ### денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта ,со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. ### В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта; ### В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  |  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю»: ИНН: 4100008829 БИК: 043002001 КПП: 410101001 Р/сч.: 40302810400001000001 л/с: 05381253740 в Управлении федерального казначейства по Камчатскому краю ### В платежном поручении необходимо указать цель оплаты – внесение средств в качестве обеспечения исполнения контракта на поставку кабельной продукции. |
|  |  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом. |
|  |  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  |  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  |  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Допускается |
|  |  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Не допускается |
|  |  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: - не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: - не предоставляются. |
|  |  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: | Не установлены |
|  |  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. |
|  |  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях предусмотренных статьёй 38 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
|  |  | - Порядок проведения электронного аукциона | Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (шаг аукциона) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | - Форма, сроки и порядок оплаты, товара, работ услуг | В соответствии с проектом государственного Контракта |
|  |  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены |
|  |  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от - 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Заказчиком | Не установлены |

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Наименование поставляемого товара: кабельная продукция, в количестве и ассортименте, указанном в нижеприведенной Спецификации (далее – товар).

Срок  поставки товара: после подписания контракта в течение 35 (тридцати пяти) дней.

Место поставки товара: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,           ул. Вулканная, 70, здание склада.

| № п/п | Описание объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ 3*1,5 ГОСТ 16442-80 Функциональные, технические и качественные характеристики: Провод ВВГ предназначен для прокладки в огне- и пожароопасных помещениях хозяйственного и промышленного типа, во влажных и сухих помещениях, в воздушном пространстве. Техническая характеристика: диаметр поперечного сечения 8 мм, номинальная толщина изоляции жил 0,6 мм, допустимая токовая нагрузка 21 А, допустимый ток короткого замыкания 0,17 кА. ВВГ – провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, ПВХ оболочке, без защитного покрова, 3- жильный, с площадью сечения жилы 1,5 мм.2, на напряжение 380 В. В- винил, оболочка из поливинилхлоридного пластика, В- изоляция из поливинилхлоридного пластика, Г- гибкий. Товар должны быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. Безопасность товаров должна удовлетворять требованиям действующего законодательства | м | 400 |
| 2. | Кабель СИП-2 3*25+ 1*55,6+1*16 ГОСТ Р 52373-2005 Функциональные, технические и качественные характеристики: СИП 2 - провод самонесущий без нулевой несущей жилы, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. предназначен для воздушных линий электропередачи на напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц, для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или инженерных сооружений, в атмосфере воздуха. Номинальное напряжение 0,6/1,0 кВ Температура окружающей среды при эксплуатации провода от -50˚С до +50˚С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35˚С) 98% Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева -20˚С Предельно допустимая рабочая температура жил +90˚С Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +130˚С Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +250˚С Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам.провода Товар должны быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. Безопасность товаров должна удовлетворять требованиям действующего законодательства | м | 380 |

Главный энергетик ФКУ ИК-5

капитан внутренней службы___________________________________ И.С. Цвятков

« ___ » _____________ 2016 г.

.

III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку кабельной продукции                                                                                                    для нужд ФКУ ИК-5 УФСИН  России  по Камчатскому краю

г.Петропавловск-Камчатский                                                             « ___ » _________ 2016 г.

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю" (далее  ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице ____________________________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________ _________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

протоколом _________________ № ____  от «___»____         _ _2016 г.,                   Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт)   о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить кабельную продукцию (далее - товар) на условиях, в порядке и в сроки, установленные в настоящем контакте, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и размере, установленным контрактом.

1.2. Наименование, количество, характеристики товара, требования к товару, указаны в Техническом задании (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Место доставки товара:  Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский ул.Вулканная, 70, здание склада.

1.4. Общий срок поставки товара составляет: после подписания контракта в течение 35 (тридцати пяти) дней.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик имеет право:

2.1.1. Требовать оплаты товара, в соответствии с условиями контракта, поставляемого  Заказчику в установленный контрактом срок и на условиях, предусмотренных контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Уведомив Поставщика, отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена.

2.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного товара предъявить требования Поставщику, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2.3. Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и некомплектного товара, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товара, либо его замены.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Не позднее, чем за два рабочих дня до даты предполагаемой доставки товара, известить Заказчика о точном времени и дате доставки товара на объект Заказчика.

2.3.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта и Технического задания. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Техническом задании.

2.3.3. Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

2.3.4. В день поставки товара передать Заказчику оформленные надлежащим образом документы, указанные в пункте 4.4. настоящего контракта.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего контракта;

2.4.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

3.2. Цена контракта составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек. В случае, если Поставщиком является  физическое лицо, то денежная сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.3. Цена контракта (п. 3.2) включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на доставку, разгрузку, хранение, страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных и иных платежей.

3.4. Цена контракта (п. 3.2.) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев:

3.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

3.5.  Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.6. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) дней после полной поставки товара, на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной,  по представленному Поставщиком счету, счету-фактуре.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан осуществить передачу товара представителю Заказчика в соответствии с наименованием, в количестве и в комплектации, установленными в Техническом задании, в том числе осуществить доставку, погрузку/разгрузку товара, передачу предусмотренных настоящим контрактом документов, в соответствии со сроками, установленными в настоящем контракте.

4.2. Поставщик обязан известить представителя Заказчика с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами о готовности осуществить доставку и передачу товара за 2 (два) рабочих дня до даты передачи товара.

4.3. Передача Поставщиком товара и его приемка представителем Заказчика по наименованию, количеству, комплектности осуществляется в месте доставки, в день доставки товара.

Факт передачи товара оформляется путем подписания уполномоченными лицами Поставщика и представителя Заказчика товарной накладной.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента фактической передачи товара Заказчику и подписания уполномоченным лицом Поставщика и представителем  Заказчика товарной накладной.

4.4. При передаче товара Поставщик передает представителю Заказчика следующие документы:

- счёт-фактуру;

- товарную накладную, подписанную уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах;

- акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту), подписанный уполномоченным лицом Поставщика, в 2 (двух) экземплярах;

- сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия товара, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;

4.5. При передаче товара без документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта, а также с документами, оформленными ненадлежащим образом, товар приемке и оплате не подлежит.

4.6. В документах, передаваемых Поставщиком, должна быть отражена следующая информация: полное наименование Заказчика, реквизиты настоящего контракта.

4.7. Приемка товара Заказчиком включает в себя:

- контроль, проверку количества и комплектности товара;

- проверку товара на соответствие наименованию, характеристикам товара;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;

- проверку наличия документов к товару в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- проверку наличия и правильности оформления документов, предусмотренных настоящим контрактом.

4.8. Товар, не соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом, требованиям ГОСТов, ТУ и нормативных актов, а также некомплектный товар считается не поставленным.

4.9. Заказчик (комиссия Заказчика) в срок не позднее 5 (пяти) дней после передачи ему Поставщиком товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта, осуществляет экспертизу результатов исполнения условий контракта. Результаты экспертизы отражаются в акте приемки товара, утвержденного Заказчиком. При отсутствии недостатков Заказчик подписывает акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту).

4.10. При наличии недостатков Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) дней после передачи ему Поставщиком товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения.

4.11. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки товара недостатки в установленные Заказчиком сроки и передать Заказчику акт по устранению недостатков.

4.12. Заказчик не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи Поставщиком акта по устранению недостатков, при отсутствии недостатков подписывает акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту).

4.13. Права на товар по настоящему контракту возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту).

4.14. Подписанный уполномоченными лицами Сторон акт приема-передачи товара оформляет и удостоверяет факт приемки Заказчиком товара и является основанием для проведения взаиморасчетов Сторон в соответствии с пунктом 3.6. настоящего контракта.

4.15. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке товара с момента подписания уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к настоящему контракту).

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует качество, сертификацию и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, утвержденными на данный вид товара в Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует условиям, указанным в Техническом задании.

5.2. Поставщик является уполномоченным лицом Заказчика перед производителем товара.

5.3. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства (в том числе к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий его качества), в отношении поставленного товара в соответствии с условиями, указанными в  Техническом задании.

5.4. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, с возложением соответствующих расходов на Поставщика, в случае выявления несоответствия качества поставленного товара требованиям контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента цены контракта, что составляет ___________________ рублей _____ копеек.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки)).

Размер ставки определяется по формуле: (где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней)).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет ___________________ рублей _____ копеек.

6.3. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.1. Документы, выданные соответствующим компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

6.4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту, незамедлительно информирует другую сторону о начале указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. С прекращением действия непреодолимой силы и восстановлением нормальных условий Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, извещает об этом таким же образом другую Сторону.

6.3. В 2016 году в случаях и в порядке, которые определены законодательством Российской Федерации, «Государственный заказчик» представляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм  неустоек (штрафов, пеней).

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, то до передачи спора на разрешение Арбитражного суда Камчатского края стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

7.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров и в претензионном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежания разглашения любой ставшей известной в связи с заключением и исполнением настоящего контракта конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.

8.2. Для целей настоящего контракта под конфиденциальной понимается любая информация о Стороне или ее деятельности, которая не является по своему характеру общедоступной.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016.

9.2. Настоящий контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по контракту, в том числе гарантийных, и осуществления окончательных расчетов по настоящему контракту.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего контракта.

9.4. По соглашению Сторон и в случаях предусмотренных настоящим контрактом и 44-ФЗ, в контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительным соглашением. Все изменения и дополнения к контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями Сторон. Надлежащим образом составленные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.5. Расторжение контракта возможно по  соглашению  Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Исполнение контракта обеспечивается: банковской гарантией, выданной банком в установленном порядке или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения контракта определяется участником закупки самостоятельно. При этом, банковская гарантия должна содержать право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику, при условии надлежащего выполнения им своих обязательств по контракту, что подтверждается актом приема-передачи товара, подписанного Сторонами, в течение не более 15 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий контракт заключается в электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные 44-ФЗ.

11.2. При изменении адреса, контактных номеров телефонов, смены руководителя, прочих реквизитов, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их изменения.

11.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5.  Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.6. Настоящий контракт с Приложениями,  являющимися неотъемлемой частью контракта, составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе, в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Государственный заказчик ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю; Поставщик. Место нахождения: г. Петропавловск- Камчатский ул. Вулканная 70 Фактическое место нахождения: 683006 г.Петропавловск- Камчатский ул. Вулканная 70 тел. /факс 8(4152) 201-811; Место нахождения: Фактическое место нахождения: индекс тел. факс. Банковские реквизиты: р/с 40105810200000000001 отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации л/сч 03381253740 в УФК по Камчатскому краю; Банковские реквизиты:. КПП 410101001; ИНН. ИНН 4100008829; БИК. БИК 043002001; КПП. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК; ПОСТАВЩИК. ________________________________ ___________________ И.О. Фамилия; ______________________________________ _________________________ И.О. Фамилия. М.П.; М.П.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от __________20____г. №____

Техническое задание

(Формируется на основании части 2. «Техническое задание» аукционной документации и предложений участника электронного аукциона, с которым заключается контракт)

Спецификация поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара (марка товара (при наличии) | Характеристики товара, наименование страны происхождения товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, (руб.) | Сумма всего, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | Х |  | Х |  |

| Заказчик: ________________/_______________/ М.П. |  | Поставщик: _____________/_____________ / М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к государственному контракту

от __________20____г. №____

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г.  Петропавловск-Камчатский                                   «___» ______________ 20___г.

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю" именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________,  действующего на основании ______________________________________________,

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом № __ от «____» __________ 20__ г. (далее - контракт)  Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

Предал Заказчику товар:

| № п/п | Наименование товара (марка товара (при наличии), наименование страны происхождения товара) | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, (руб.) | Сумма всего, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  | Х |  |

2. Фактическое количество и качество  товаров соответствует требованиям контракта.

3.  Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

| Заказчик ___________________________ м.п. | Поставщик ___________________________ м.п. |
| --- | --- |

- ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на поставку кабельной продукции

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах.

Дата подготовки обоснования НМЦК: апрель 2016 г.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта сформирована на основании цен, указанных в предложениях участников исследования:

Расчет НМЦК:

| № п/п | Наименование, характеристика товаров (работ, услуг) | Участники исследования |  |  |  | Ед. изм. | Средняя цена за единицу (руб.) | Кол-во | Среднерыночная цена всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | цена за единицу (руб.) | цена за единицу (руб.) | цена за единицу (руб.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабель ВВГ 3*1,5 | 27,40 | 27,37 | 35,00 |  | м. | 29,92 | 400 | 11 968,00 |
| 2. | Кабель СИП-2 3*25 | 180,00 | 147,38 | 120,25 |  | м. | 149,21 | 380 | 56 699,80 |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 68 667,80 |

Проведенные исследования позволяют определить начальную (максимальную) цену контракта –  68 667 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек.

Инженер отдела  КБ и ХО __________________________________________________________________________ А.В. Мандрыгин

« ___ » _____________ 2016 г.