Имеется ли у вас кабельная продукция по данный спецификации?

1)Кабель контр. 4х1,0 исп. нг(А)-LS, ~660В/=1кВ,
токопроводящая жила - медная многопроволочная,
экран - общий в виде оплетки из медных проволок,
с броней из стальных оцинкованных проволок,
предназначен для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2 в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002,
оболочка кабеля стойкая к УФ излучению

Рассмотрите кабель сечением 4х1 и 4х1,5 к примеру

#  МКВЭалКВнг(А)-LS, - этот кабель уже согласован заказчиком, основной поиск пока идёт по нему

Необходима длина 2,220 км

2)Кабель контрольный 5х1,5 исп. нг(А)-LS, нар.диам.каб. 12-17 мм,  диам.каб. со сн. броней 8-12 мм,  токопровод. жила - медная многопроволочная,  экран - общий в виде оплетки из медных проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок,  для прокладки во взрывоопасных зонах класса 1, 2  в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002,  оболочка кабеля стойкая к УФ излучению

Необходима длина 565 м

3)Кабель ВБШвнг(А)-LS - 3х6 ок(N, РЕ) - 0,66 ГОСТ

Необходима длина 1,605 км

Интересует наличие, стоимость и сроки поставки.