|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка, тип кабеля | экран | число жил и сечение  | длина   рассчетная | Количество для заказа | Стоимость за 1 м | Итого |
|   | неэкранированный | 4G25 | 52 |   |   |   |
|   | неэкранированный | 4G16 | 130 | 150 |   |   |
|   | экранированный | 4G16 | 26 | 50 |   |   |
|   | неэкранированный | 4G4 | 52 | 100 |   |   |
|   | неэкранированный | 4G2,5 | 646 | 800 |   |   |
|   | неэкранированный | 18G1.5 | 625 | 650 |   |   |
| мор.гибкий | экранированный | 6G1.5 | 325 | 400 |   |   |
|   | неэкранированный | 6G1.5 | 26 | 50 |   |   |
|   | неэкранированный | 4G1.5 | 26 | 50 |   |   |
|   | экранированный | 4G1.5 | 600 | 650 |   |   |
|   | неэкранированный | 3G4 | 57 | 80 |   |   |
|   | неэкранированный | 3G2,5 | 315 | 350 |   |   |
|   | неэкранированный | 3G1,5 | 1050 | 1100 |   |   |
|   | неэкранированный | 25х0,75 | 27 | 30 |   |   |
|   | неэкранированный | 24х0,75 | 155 | 180 |   |   |
|   | неэкранированный | 19G0,75 | 129 | 150 |   |   |
| мор.гибкий | неэкранированный | 18х0,75 | 40 | 50 |   |   |
|   | неэкранированный | 18х0,75 | 506 | 550 |   |   |
|   | неэкранированный | 16х0,75 | 95 | 100 |   |   |
|   | неэкранированный | 12х0,75 | 165 | 170 |   |   |
|   | неэкранированный | 8х0,75 | 108 | 130 |   |   |
|   | неэкранированный | 4х0,75 | 292 | 300 |   |   |
|   | неэкранированный | 2х0,75 | 110 | 150 |   |   |
|   | неэкранированный | 4х0,5 | 10 | 300 |   |   |
| ETHERLINE® CAT.7  | экранированный | S/FTP | 778 | 1000 |  |  |