1) Лотки кабельные L=2000 мм, 500х80 мм - 182 шт;

2) Крышки для кабельных лотков (на лотки, указанные выше) - 182 шт;

3) Разделители лотков (на лотки, указанные выше) - 301 шт;

4) Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4квтп-1-150/240 - 20 шт.