|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции  | Марка, ГОСТ, ТУ, иные характеристики | Ед. изм.  | Количест во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | **379/РК-2Р-21-СС1** |  |  |  |  |
| 1 | Соединительный ящик СЯ 10-5-01А | оборудование | шт. | 1 |  |
| 2 | Кабель связи  | ТППэпБ 5х2х0,5 | м | 14870 |  |
| 3 | Кабель связи  | ТППэпБ 30х2х0,5 | м | 120 |  |
| 4 | Кабель коаксильный  | РК-75-13-15б | м | 110 |  |
| 5 | Кабель связи  | ТППэпБ 20х2х0,7 | м | 675 |  |
| 6 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 4x2x0,97 | м | 727 |  |
| 7 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 1x1x0,8 | м | 95 |  |
| 8 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 2x2x1,38 | м | 1040 |  |
| 9 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 3x2x1,38 | м | 2585 |  |
| 10 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 3x2x0,97 | м | 1930 |  |
| 11 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 1x2x1,78 | м | 225 |  |
| 12 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 3x2x0,8 | м | 510 |  |
| 13 | Кабель связи  | КСРЭВКШвнг(A)-FRLS 2x2x0,8 | м | 1990 |  |
| 14 | Кабель связи  | CLT-A-9-01x04-Z-PE-ARMPE-DD-OUT-40 | м | 15600 |  |

О

15

Кабель связи

КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS

2

x2x1,

13

м

9150

16

Кабель связи

FTP/UTP 4x2x0,57

м

265

17

Кабель связи

F/UTP cat6 ZHнг A-HF

4

x2x0,

57

м

525

18

Кабель связи

МКЭКШвнг-А 5х2х1,5

м

4325

19

Кабель связи

МКЭКШвнг-А 10х2х1,5

м

830

**379**

**/РК-2Р-24-СС**

**1**

20

Кабель связи

ТППэпБ 5х2х0,5

м

3670

21

Кабель связи

ТППэпБ 30х2х0,5

м

75

22

Кабель коаксильный

РК-75-13-15б

м

150

23

Кабель связи

ТППэпБ 10х2х0,5

м

525

24

Кабель связи

КСРЭВКШвнг(A)-FRLS

4

x2x0,

8

м

142

25

Кабель связи

КСРЭВКШвнг(A)-FRLS

38

2

x2x1,

м

27

26

Кабель связи

КСРЭВКШвнг(A)-FRLS

3

x2x0,

8

м

85

27

Кабель связи

КСРЭВКШвнг(A)-FRLS

x2x0,

8

2

м

85

28

Кабель связи

CLT-A-9-01x04-Z-PE-ARM-

PE-DD-OUT-40

м

5345

29

Кабель связи

КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS

4

x2x1,

13

м

285

30

Кабель связи

КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS

2

x2x1,

13

м

890

31

Кабель связи

КИС-РВ-КШвнг(А)-FRLS

8

x2x0,

1

м

110

32

Кабель связи

FTP/UTP 4x2x0,57

м

365

ИТОГО