|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Цена |
| Кабель КВВГнг-LSLTx 10х2,5 | 1000 м |  |
| Кабель КВВГнг-LSLTx 10х2,5 | 600 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х1,5 | 14000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х2,5 | 30000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х4 | 8000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х6 | 1200 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х10 | 900 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 3х16 | 300 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х2,5 | 1000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х4 | 2000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х6 | 1400 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х10 | 2300 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х16 | 1300 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х25 | 1000 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х35 | 750 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х70 | 350 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х95 | 750 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х120 | 250 м |  |
| Кабель ВВГнг-LSLTx 5х185 | 2000 м |  |